???

|  |  |  |  |  |  |  | Листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № | обозначение | Наименование | К-во | масса | прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G-6 | Счетчик газовый G-6 «Actaris» | 1 |  | шт. |
| 2 | ГКШ-20 | Кран шаровый 20 ( | 4 |  | шт. |
| 3 | ГКШ-15 | Кран шаровый 15 ( | 2 |  | шт. |
| 4 | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные, электросварные dy-20 ( | 8 |  | м |
| 5 | ГОСТ 3262-75* | Трубы стальные, водогазопроводные dy-15 ( | 7 |  | м |
| 6 | ГОСТ R51691 | Краска Эмаль115 ПФ 40 | 2 |  | кг. |
| 7 |  | Футляр 40 ( | 1,6 |  | м |
| 8 | ГОСТ 3262-75* | Не разъем. соед. 32х25 ( ПЭ/Ст | 5 |  | шт. |
| 9 |  | Муфта 32 ( ПЭ | 6 |  | шт. |
| 10 |  | Седловой отвод 63х32 ( ПЭ | 1 |  | шт. |
| 11 | ГАЗ | Сигнальная лента | 72 |  | м |
| 12 |  | Трубы ПЭ 32 ( | 72 |  | м |
| 13 |  | Переход 20х15 ( СТ | 1 |  | шт. |
| 14 |  | Отвод 90º Ду 20 ( | 5 |  | шт. |
| 15 |  | Футляр 110 ( ПЭ | 8 |  | м |
| 16 | ГКШ-25 | Кран шаровый 25 ( | 1 |  | шт. |
| 17 |  | Отвод 90º Ду 32 ( | 2 |  | шт. |
| 18 |  | Отвод 45º Ду 32 ( | 2 |  | шт. |
| 19 |  | Переход 20х15 ( СТ | 1 |  | шт. |
| 20 | МКГ-3020 | Сигнализатор загазованности-20 | 2 |  | шт. |
| 21 | ГРПШ 10-МС | Газораспределительный шкаф | 1 |  | шт. |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |

Спецификация

|  |  |  |  | Спецификация газоснабжения природным газом жилого дома по адресу: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разраб. |  |  |  | Газоснабжение | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  | РП | 4 |  |
| Директор |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Спецификация |  |