Распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2011 г. № 1005-р   
"Об утверждении перечня документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и осуществления оценки соответствия"

В соответствии с Федеральным законом "[О техническом регулировании](normacs://normacs.ru/9FV?dob=41852.000023&dol=41919.513600)" утвердить прилагаемый перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и осуществления оценки соответствия.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Правительства Российской Федерации | В. Путин |

Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления и осуществления оценки соответствия

(утв. распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 г. № 1005-р)

1. [ГОСТ Р 51780-2001](normacs://normacs.ru/18m9) "Контроль неразрушающий. Методы и средства испытаний на герметичность. Порядок и критерии выбора".

2. [ГОСТ Р 51901.1-2002](normacs://normacs.ru/9v7) "Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем".

3. [ГОСТ Р 51901.12-2007](normacs://normacs.ru/v4jj) "Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов".

4. [ГОСТ Р ИСО 24497-2-2009](normacs://normacs.ru/ver8) "Контроль неразрушающий. Метод магнитной памяти металла. Часть 2. Общие требования".

5. [ГОСТ Р 52028-2003](normacs://normacs.ru/15kv) "Контроль неразрушающий. Измерение износа и коррозии методом поверхностной активации".

6. [ГОСТ Р 52316-2005](normacs://normacs.ru/uido) "Техника пожарная. Клапаны термозапорные. Общие технические требования. Методы испытаний".

7. [ГОСТ Р 52890-2007](normacs://normacs.ru/v8h3) "Контроль неразрушающий. Акустический метод контроля напряжений в материале трубопроводов. Общие требования".

8. [ГОСТ Р 53204-2008](normacs://normacs.ru/v93r) "Контроль неразрушающий. Акустический метод контроля переменных механических напряжений. Общие требования".

9. [ГОСТ 8.586.1-2005](normacs://normacs.ru/uoin) ([ИСО 5167-1-2003](normacs://normacs.ru/uoin)) "Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования".

10. [ГОСТ 8.586.5-2005](normacs://normacs.ru/uois) "Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений".

11. [ГОСТ 25.503-97](normacs://normacs.ru/2me) "Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытаний на сжатие".

12. [ГОСТ 6996-66](normacs://normacs.ru/2og) "Сварные соединения. Методы определения механических свойств".

13. [ГОСТ 7512-82](normacs://normacs.ru/2om) "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод".

14. [ГОСТ 14782-86](normacs://normacs.ru/2r0) "Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые".

15. [ГОСТ 18442-80](normacs://normacs.ru/3hk) "Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования".

16. [ГОСТ 21105-87](normacs://normacs.ru/761) "Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод".

17. [ГОСТ 23055-78](normacs://normacs.ru/72c) "Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля".

18. [ГОСТ 25136-82](normacs://normacs.ru/6lt) "Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность".

19. [ГОСТ 25225-82](normacs://normacs.ru/2rp) "Контроль неразрушающий. Швы сварных соединений трубопроводов. Магнитографический метод".

20. [ГОСТ 26433.0-85](normacs://normacs.ru/206) "Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения".

21. [СНиП 2.04.12-86](normacs://normacs.ru/r7) "Расчет на прочность стальных трубопроводов".

22. [СП 62.13330.2011](normacs://normacs.ru/vrm3) "[СНиП 42-01-2002](normacs://normacs.ru/vrm3) "Газораспределительные системы".

23. [СП 20.13330.2011](normacs://normacs.ru/vs2d) "[СНиП 2.01.07-85](normacs://normacs.ru/vs2d) "Нагрузки и воздействия"

24. [СП 42-101-2003](normacs://normacs.ru/16f2) "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

25. [СП 42-102-2004](normacs://normacs.ru/ugri) "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб".

26. [СП 42-103-2003](normacs://normacs.ru/17e2) "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов".

0179S10-10620