От фанатов proekt-gaz.ru (последнее обновление: 28.06.11 «на стадии завершения»)

Минимальное требования расстояния от газопровода (или газового оборудования) до здания, сооружения или сети,

в метрах:

| Тип здания: | Подземное | Надземное* | ГРПШ-10МС | ГРПШ-400 | ГСГО | ГРПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г1 | Г2 | Г3 | Г1 | Г2 | Г3 | Г2 | Г3 | - | - |
| Жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно-стоящая котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилой дом (гараж, сарай) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная база |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод и канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ. со столбами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели связи, ВЛ (подземно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автодорога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рельсы для поездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м | м | м | м | м | м | м | м | м | м |

* газопровод по опорам, по стойкам

ВЛ. - Воздушная линия электропередачи

КНС - канализационная насосная станция

Г1 - газопроводы низкого давления газа до 0,005 МПа (0,05 кгс/см2)

Г2 - газопроводы среднего давления газа свыше 0,005 МПа (0,05 кгс/см2 до 0,3 МПа (3 кгс/см2)

Г3 - газопроводы высокого давления газа свыше 0,3 МПа (3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2)

Г4 - газопроводы высокого давления газа свыше 0,6 МПа (6 кгс/см2)

=====================================================================================

Минимальная требования (квадратура и кубатура) комнаты или помещения для газового оборудовании:

| Наименование оборудования В одном помещении | Квадратура помещения | Кубатура помещения | Расход газа | Потребность газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел до 30 кВт |  | 7,5 |  |  |
| Котел от 30 кВт до 60 кВт |  | 13,5 |  |  |
| Котел от 60 кВт до 200 кВт |  | Не менее 15,0 |  |  |
| ПГ2 |  | 8 |  |  |
| ПГ3 |  | 12 |  |  |
| ПГ4 |  | 15 |  | 1,25 |
| ПГ5 |  |  |  |  |
| Конвектор |  |  |  |  |
| Водонагреватель (или бойлер) |  |  |  |  |
| УГОП-16 |  |  |  |  |
| Тандыр |  |  |  |  |
|  | м2 | м3 |  | м3/ч |

1 кВт потребляемой мощности котла следует предусматривать примерно 1 м3

Какой котел нужно поставить для жилого дома?:

Зная общую квадратуру отапливаемого дома можно рассчитать необходимый котел по формуле:

10 м2 (общая отапливаемая площадь) = 1 кВт (мощность котла) * на 15% (с запасом)

Соответственно: 120 м2 = 14 кВт (нужен котел, для жилого дама)

Категория давления по различным единицам измерениям:

| Единица измерения и обозначения | Низкое Г1 | Среднее Г2 | Высокое Г3 | Высокое Г4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ммВС | Миллиметр водного столба (40с) | до 509.86 | до 30591.6 | до 61183.2 | до 122366.4 |
| мВС | Метр водного столба | до 0.50986 | до 30.5916 | до 61.1832 | до 122.3664 |
| мм.рт.ст | Миллиметр ртутного столба (00с) | до 37.5032 | до 2250.192 | до 4500.384 | до 9000.768 |
| ат | Атмосфера (Технич.) | до 0.0509858 | до 3.05915 | до 6.1183 | до 12.2366 |
| атм | Атмосфера (станд. Физич.) | до 0.04934615 | до 2.960769 | до 5.921538 | до 11.843076 |
| мкбар | микробар | до 50000 | до 3000000 | до 6000000 | до 12000000 |
| мбар | миллибар | до 50 | до 3000 | до 6000 | до 12000 |
| бар | бар | до 0.05 | до 3 | до 6 | до 12 |
| дабар | декабар | до 0.005 | до 0.3 | до 0.6 | до 1.2 |
| кбар | килобар | до 0.00005 | до 0.003 | до 0.006 | до 0.012 |
| Мбар | Мегабар | до 0.00000005 | до 0.000003 | до 0.000006 | до 0.000012 |
| Па | паскаль | до 5000 | до 300000 | до 600000 | до 1200000 |
| даПа | декапаскаль | до 500 | до 30000 | до 60000 | до 120000 |
| кПа | килопаскаль | до 5 | до 300 | до 600 | до 1200 |
| МПа | мегапаскаль | до 0.005 | до 0.3 | до 0.6 | до 1.2 |
| барая | барая | до 50000 | до 3000000 | до 6000000 | до 12000000 |
| дециторр | дециторр | до 375.031 | до 22501.9 | до 45003.7 | до 90007.4 |
| дим/см2 | Дина/сантиметр кв. | до 50000 | до 3000000 | до 6000000 | до 12000000 |
| кгс/м2 | Килограмм-сила/метр кв. | до 509.858 | до 30591.5 | до 61183 | до 122366 |
| кгс/см2 | килограмм-сила/сантиметр кв. | до 0.0509858 | до 3.05915 | до 6.1183 | до 12.2366 |
| кгс/мм2 | Килограмм-сила/миллиметр кв. | до 0.000509858 | до 0.0305915 | до 0.061183 | до 0.122366 |
| кг/см2 | Килограмм/сантиметр кв. | до 0.050986 | до 3.05916 | до 6.11832 | до 12.23664 |
| кг/мм2 | Килограмм/миллиметр кв. | до 0.00050986 | до 0.0305916 | до 0.0611832 | до 0.1223664 |
| кН/м2 | Килоньютон/метр кв. | до 5 | до 300 | до 600 | до 1200 |

Расчет расхода газа:

кВт * 0,107 = м3/ч (*24 = м3/ч _ суточный расход газа) (*720 = м3/ч _ месячный) (*8640 = м3/ч _ годовой)

или

ккал / 8025 = м3/ч (*24 = м3/ч _ суточный расход газа) (*720 = м3/ч _ месячный) (*8640 = м3/ч _ годовой)