## Лист1
RAShod gaza |  |  |  |  | !!! *ТЕСТИРУЕМАЯ ВЕРСИЯ* !!! В светло-коричвенных ячейках вводиться данные
№ | Наименование газового прибора | Мощность | Ков-во | Расход газа | Расчет был выполнен в соответствии с__________ недействующий |  | Число квартир | Коэффициент одновременности Ksim в зависимости от установки в жилых домах газового оборудования
п/п |  | кВт | шт. | м³/ч |  |  |  | Плита 4-конфорочная | Плита 2-конфо-рочная | Плита 4-конфорочная и газовый проточный водонагреватель | Плита 2-конфорочная и газовый проточный водонагреватель
1 | ПГ-2 без духового шкафа /Таганок/ | 3.2 | 0 | 0
2 | ПГ-2 с духовым шкафом | 5.9 | 0 | 0
3 | ПГ-3 с духовым шкафом | 7.5 | 0 | 0
4 | ПГ-4 с духовым шкафом | 9.5 | 1 | 1.2015
5 | УГОП-9 | 9 | 0 | 0
6 | УГОП-16 | 16 | 1 | 2.15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.75
7 | АПОК | 16 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0.65 | 0.84 | 0.56 | 0.64
8 | ВПГ-18 | 18 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0.45 | 0.73 | 0.48 | 0.52
9 | ВПГ-23 | 23 | 0 | 0 |  |  | 4 | 0.35 | 0.59 | 0.43 | 0.39
10 | Конвектор - 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 5 | 0.29 | 0.48 | 0.4 | 0.375
11 | Конвектор - 3.5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0.28 | 0.41 | 0.392 | 0.36
12 | Конвектор - 5.5 | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 7 | 0.28 | 0.36 | 0.37 | 0.345
13 | Конвектор - 7.0 | 7 | 0 | 0 |  |  | 8 | 0.265 | 0.32 | 0.36 | 0.335
14 | Котел FERILLI | 23.3 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.258 | 0.289 | 0.345 | 0.32
15 | Котел BERETTA | 26.3 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0.254 | 0.263 | 0.34 | 0.315
16 | АОГВ-7 | 7 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0.24 | 0.242 | 0.3 | 0.275
17 | АОГВ-12 | 12 | 1 | 1.5176 |  |  | 20 | 0.235 | 0.23 | 0.28 | 0.26
18 | АГВ-80 | 5.9 | 0 | 0 |  |  | 30 | 0.231 | 0.218 | 0.25 | 0.235
19 | АГВ-120 | 8 | 0 | 0 |  |  | 40 | 0.227 | 0.213 | 0.23 | 0.205
20 | Любой газовый прибор КПД 85% | 28 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0.223 | 0.21 | 0.215 | 0.193
21 | Осветительные лампы Вт | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | 0.22 | 0.207 | 0.203 | 0.186
|  |  | 3шт. | 4.8691 | 3 |  | 70 | 0.217 | 0.205 | 0.195 | 0.18
Число квартир |  |  |  |  | 1 |  | 80 | 0.214 | 0.204 | 0.192 | 0.175
Установки: |  |  |  |  | 1 | 1 | 90 | 0.212 | 0.203 | 0.187 | 0.171
Установка несколько однотипных газовых приборов: |  |  | 1 | шт. | 2 |  | 100 | 0.21 | 0.202 | 0.185 | 0.163
Коэффициент одновременности: |  | 1 |  |  | 3 |  | 400 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.135
Итого по объекту: |  |  |  | 4.8691 | 4
| Плита 4-конфорочная |  |  | 1 | 5
| Плита 2-конфо-рочная |  |  | 0 | 6
| Плита 4-конфорочная и газовый проточный водонагреватель |  |  | 0 | 7
| Плита 2-конфорочная и газовый проточный водонагреватель |  |  | 0 | 8
|  |  |  | 0 | 9
|  |  |  | 0 | 10
|  |  |  | 0 | 15
|  |  |  | 0 | 20
|  |  |  | 0 | 30
|  |  |  | 0 | 40
|  |  |  | 0 | 50
|  |  |  | 0 | 60
|  |  |  | 0 | 70
|  |  |  | 0 | 80
|  |  |  | 0 | 90
|  |  |  | 0 | 100
|  |  |  | 0 | 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0