Выписка из ГОСТ Р 54983-2012

«Системы газораспределительные. Сети газораспределения Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»

(вступает в действие с 01.01.2013 года)

Приложение Ж

(обязательное)

Эксплуатационный паспорт пункта редуцирования газа

___________________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Срок хранения:

постоянно

## Эксплуатационный паспорт пункта редуцирования газа

## Адрес расположения  ____________________________________________________________________________

## Обозначение и тип ______________________________________________________________________________

## Дата ввода в эксплуатацию _______________________________________________________________________

## Владелец _____________________________________________________________________________________

## Пределы регулирования давления газа:

## минимум_______________ МПа

## максимум________________ МПа

## Диаметр газопровода:

## на входе ___________ мм

## на выходе __________ мм

## Расположение ближайшей запорной арматуры, установленной:

## до пункта редуцирования газа на расстоянии _________ м по адресу _________________________________

## после пункта редуцирования газа на расстоянии ________ м по адресу_______________________________

## Наличие телефона и его номер ___________________________________________________________________

## Наличие молниезащиты _________________________________________________________________________

## Наличие автоматизированных систем управления (марка, тип) _________________________________________

## ______________________________________________________________________________________________

## Площадь здания____________________ м2, в т.ч. вспомогательного помещения _______ м2

## Система отопления _____________________________________________________________________________

## Система электроснабжения ______________________________________________________________________

## Технические устройства

| Наименование | Количество, шт. | Тип | Диаметр DN, мм | Параметры настройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимум | максимум |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## Регулятор давления:

## с __________ давления на ____________ давление

## с __________ давления на ____________ давление

## Количество линий редуцирования _________________________________________________________________

## Регулятор давления_____________________________________________________________________________

## Контрольный регулятор давления__________________________________________________________________

## Защитная арматура______________________________________________________________________________

## Предохранительная арматура_____________________________________________________________________

## Фильтр ________________________________________________________________________________________

## Запорная арматура:

## на входе _____________________________________________________________________________________

## на выходе ___________________________________________________________________________________

## на обводной линии (байпасе) ___________________________________________________________________

## Манометры:

## регистрирующий ______________________________________________________________________________

## механический ________________________________________________________________________________

## жидкостной __________________________________________________________________________________

## Узел учета расхода газа __________________________________________________________________________

## Термометры ___________________________________________________________________________________

## Отопительные приборы __________________________________________________________________________

## Сведения о проведенных капитальных ремонтах

| Дата | Описание выполненных работ | Личная подпись производителя работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Результаты оценки технического состояния пункта редуцирования газа

| Дата оценки | Значение вероятности аварии | Предложения по дальнейшей эксплуатации (капитальный ремонт, реконструкция, другое) | Необходимость и сроки проведения технического диагностирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Результаты технического диагностирования

| Дата проведения | Выявленные дефекты | Предельный срок дальнейшей эксплуатации | Рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации до наступления предельного состояния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

## Технологическая схема (прилагается)

## Паспорт составил ___________________      _____________________     _____________________

## должность                              личная подпись                      инициалы, фамилия

## «___» ___________ 20__ г.

Приложение Л

(рекомендуемое)

Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа

_______________________________________________

(наименование эксплуатационной организации)

Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа

Адрес,  №

Начат___________20__г.

Окончен ____________20__ г.

| Дата проведения технического осмотра | Давление газа на входе, МПа | Давление газа на выходе, МПа | Перепад давления газа на фильтре, кПа | Температура воздуха в помещении, оС | Состояние газопроводов обвязки и технических устройств | Выявлены утечки из разъемных соединений (да/нет, количество) | Состояние средств измерений, целостность пломб | Состояние систем инженерно-технического обеспечения | Инициалы, фамилия, личная подпись слесаря |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Дата проведения технического обслуживания, текущего, капитального ремонта, оценки технического состояния, диагностирования | Описание выполненных работ, параметры настройки оборудования, результаты оценки технического состояния, диагностирования | Инициалы, фамилия, должность, личная подпись руководителя работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ______ листов

___________________           _____________________        ______________________

должность                                      личная подпись                           инициалы, фамилия

Приложение Ф

(рекомендуемое)

Режимная карта настройки оборудования пункта

редуцирования газа

|  | УТВЕРЖДАЮ _______________________________ _______________________________ «_____» __________________20__ г. |
| --- | --- |

Режимная карта настройки оборудования

пункта редуцирования газа ____________

Линия редуцирования № ____

| Редукционная арматура (регулятор давления) | Защитная арматура (предохранительный запорный клапан) | Предохранительная арматура (предохранительный сбросной клапан) |
| --- | --- | --- |
| № на схеме | Рабочее давление | № на схеме | Давление настройки, | № на схеме | Пределы срабатывания |
|  |  |  | по понижению | по повышению |  | начало открытия | полное открытие | давление закрытия |
|  | Допустимое отклонение |  | Допустимое отклонение |  | Допустимое отклонение |

Линия редуцирования № ____

| Редукционная арматура (регулятор давления) | Защитная арматура (предохранительный запорный клапан) | Предохранительная арматура (предохранительный сбросной клапан) |
| --- | --- | --- |
| № на схеме | Рабочее давление | № на схеме | Давление настройки. | № на схеме | Пределы срабатывания |
|  |  |  | по понижению | По повышению |  | начало открытия | полное открытие | давление закрытия |
|  | Допустимое отклонение |  | Допустимое отклонение |  | Допустимое отклонение |

Режимную карту составил___________________      _____________________     ______________________

должность                             личная подпись                          инициалы, фамилия

«_____» _____________ 20__ г.

П р и м е ч а н и е  –  Режимная карта настройки оборудования пунктов редуцирования газа должна уточняться с учетом установленного оборудования и количества линий редуцирования.

Приложение Х

(рекомендуемое)

Акт ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа

Акт №____

ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа

«____»___________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель эксплуатационной организации ______________________________

__________________________________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность, наименование эксплуатационной организации)

и представитель Заказчика___________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность, наименование организации)

подписали настоящий акт ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа, расположенного по адресу:__________

_____________________________________________________________________________________________

Обозначение и тип пункта редуцирования газа______________________________________________________

Наряд-допуск на производство газоопасных работ №__________

Наряд-допуск получил__________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия,  должность руководителя работ)

Дата и время начала работ ________________________

Дата и время окончания работ _____________________

Контрольная опрессовка пункта редуцирования газа воздухом произведена давлением_________ МПа, в течение _______, падение давления составило___________________ МПа.

Первичный пуск газа произведен давлением ___________ МПа.

Произведена настройка технологического оборудования на следующий установленный проектом режим давления газа на выходе из пункта редуцирования газа _____________ МПа.

Произведена регулировка средств АСУ ТП.

Произведена проверка герметичности сварных соединений в местах присоединения пункта редуцирования газа к газопроводу.

С момента подписания настоящего акта пункт редуцирования газа считается находящимся в эксплуатации.

Представитель эксплуатационной организации ______________      _____________     _________________

должность                личная подпись         инициалы, фамилия

М.П.

Представитель Заказчика ___________________      _____________________     ______________________

должность                             личная подпись                       инициалы, фамилия

М.П.