# 4. Технико-экономические показатели

| Протяженность линейной части трассы газопровода (в плане, без ответвлений к ж/д), м Общая протяженность трассы газопровода (в плане), м Общая строительная длина (с учетом длины труб), м ; из них: - подземный газопровод высокого давления в плане, м фактический, м - надземный газопровод высокого давления в плане, м фактический,м - подземный газопровод низкого давления в плане, м фактический, м - надземный газопровод низкого давления в плане, м фактический,м | 2638,05 3036,35 3274,9 2,1 3,2 0,6 2,3 3027,65 3147,9 6 121,5 |
| --- | --- |
| ГРПШ-05-2У1 – 1шт. | Производительностью 500 м³/ ч, при давлении 0,6 МПа |
| Срок строительства, мес. | 2,95 |
| Сметная стоимость строительства в ценах на 01.12.2011г. тыс. руб. (без НДС) в том числе: СМР (без НДС) Оборудование (без НДС) Прочие (без НДС) | 8 565,081 8 362,065 203,016 0,00 |