## Расчет для стен
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Регион: | Ульяновск
Расчетная температура внутреннего воздуха, гр. С | [5 empty] | tв = | 18
Средняя температура, гр. С | [5 empty] | tот.пер = | -5.4
Продолжительность периода со средней суточной
температурой воздуха ниже или равной 8 гр. С, сут. | [5 empty] | zот.пер. = | 212
(по данным СНиП 2.01.01 - 82, табл. "Температура наружного воздуха")
|  |  |  | ГСОП = ( tв - tот.пер. ) zот.пер = |  |  | 4960.8
Приведенное сопротивление теплопередаче R0тр., м2 С/Вт
(по данным СНиП II - 3 - 79*, табл. 1б)
Здания и помещения |  | Градусо-сутки отопительного периода, град.С/сут. |  | Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, R0тр, м2 град.С/Вт
|  |  |  | стен | покрытий и перекрытий над проездами | перекрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами | окон и балконных дверей | фонарей
Жилые |  | 4960.8 |  | 3.1363 | 4.6804 | 4.1324 | 0.42402 | 0.32402
Общественные |  |  |  | 2.6882 | 3.5843 | 3.0363 | 0.40402 | 0.30402
Производственные |  |  |  | 1.9922 | 2.7402 | 1.9922 | 0.25441 | 0.23441
Расчет толщины теплоизоляции выполняется по формуле:
R0тр = 1/aн + d1/l1 + ... + dn/ln + 1/aв
где | d - толщина слоя, м.
l - коэффициент теплопроводности, Вт/м.С
aн и aв - коэффициенты теплоотдачи, Вт/м.С
(по данным СНиП II - 3 - 79*, табл. 4 и 6)
Тип конструкции: |  |  | Стена наружная
Тип здания: |  |  | Общественное
(по данным СНиП II - 3 - 79*, приложение 3*)
Характеристики теплоизоляции не вошедшей в СНиП II - 3 - 79*, Приложение 3*
Название теплоизоляции: |  |  |  | Пенополиуретан
Тип теплоизоляции: |  |  |  | Плиты из пенополиуретана
Плотность, g0, кг/м3: |  |  |  | 50
Теплопроводность, l, Вт/м С: |  |  |  | 0.029
|  | Слои |  | d, м. | l, Вт/м.С | Rслоя | Цена /м3 | Цена/м2
aн = | 23 |  |  |  |  | 0.043478
|  | Утеплитель минераловатный |  | 0 | 0.04 | 0 | 10 | 0
|  | ПСБ-С М-25 |  | 0 | 0.06 | 0
|  | ПСБ-С М-25 |  | 0 | 0.04 | 0
|  | Гравий |  | 0 |  | 0
|  | Пенополиуретан |  | 0 | 0.022 | 0
|  | Экструдированный пенополиститрол |  | 0 | 0.028 | 0
|  | Железобетон |  | 0 | 2.04 | 0
|  | Кирпич |  | 0.51 | 0.81 | 0.62963
|  | Штукатурка |  | 0.01 | 0.58 | 0.017241
|  | Грунт растительный |  | 0 | 1.163 | 0
|  | Пеностекло |  | 0 | 0.14 | 0
|  | Гравий керамзит |  | 0 | 0.12 | 0
|  | Асфальт |  | 0 | 1.05 | 0
|  | ЦПР |  | 0 | 0.58 | 0
|  | Пенофол |  | 0 | 0.037 | 0
|  | Базальтовое волокно THERMO |  | 0 | 0.041 | 0
|  | Пенополистирол |  | 0.15 | 0.037 | 4.0541
|  | Полистиролбетон |  | 0 | 0.06 | 0
|  | Техноплекс |  | 0 | 0.029 | 0
aв = | 8.7 |  |  |  |  | 0.11494
[5 empty] | SR слоев = | 4.8593 |  | ИТОГО:
[5 empty] | R0тр = | 3.93 |  | 0
Вывод: Конструкция соответствует теплоизоляционным нормам.

## Коэффициенты теплопроводности
Коэффициенты теплопроводности материалов (по СНиП II-3-79*)
Материал | Вт/м·К°
Железобетон | 1.69
Бетон на гравии и щебне из природного камня | 1.51
Туфобетон (пл. 18001) | 0.64
Туфобетон (пл. 1600) | 0.52
Туфобетон (пл. 1400) | 0.41
Туфобетон (пл. 1200) | 0.29
Пемзобетон (пл. 1600) | 0.52
Пемзобетон (пл. 1400) | 0.42
Пемзобетон (пл. 1200) | 0.34
Пемзобетон (пл. 1000) | 0.26
Пемзобетон (пл. 800) | 0.19
Бетон на вулканическом шлаке (пл. 1600) | 0.52
Бетон на вулканическом шлаке (пл. 1400) | 0.41
Бетон на вулканическом шлаке (пл. 1200) | 0.33
Бетон на вулканическом шлаке (пл. 1000) | 0.24
Бетон на вулканическом шлаке (пл. 800) | 0.2
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 1800) | 0.66
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 1600) | 0.58
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 1400) | 0.47
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 1200) | 0.36
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 1000) | 0.27
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 800) | 0.21
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 600) | 0.16
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 500) | 0.14
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией (пл.1200) | 0.41
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией (пл.1000) | 0.33
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией (пл.800) | 0.23
Керамзитобетон на перлитовом песке (пл.1000) | 0.28
Керамзитобетон на перлитовом песке (пл. 800) | 0.22
Шунгизитобетон (пл. 1400) | 0.49
Шунгизитобетон (пл. 1200) | 0.36
Шунгизитобетон (пл. 1000) | 0.27
Перлитобетон (пл. 1200) | 0.29
Перлитобетон (пл. 1000) | 0.22
Перлитобетон (пл. 800) | 0.16
Перлитобетон (пл. 600) | 0.12
Шлакопемзобетон (пл. 1800) | 0.52
Шлакопемзобетон (пл. 1600) | 0.41
Шлакопемзобетон (пл. 1400) | 0.35
Шлакопемзобетон (пл. 1200) | 0.29
Шлакопемзобетон (пл. 1000) | 0.23
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон (пл. 1600) | 0.47
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон (пл. 1400) | 0.35
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон (пл. 1200) | 0.29
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон (пл. 1000) | 0.23
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон (пл. 800) | 0.17
Бетон на доменных и гранулированных шлаках (пл. 1800) | 0.58
Бетон на доменных и гранулированных шлаках (пл. 1600) | 0.47
Бетон на доменных и гранулированных шлаках (пл. 1400) | 0.41
Бетон на доменных и гранулированных шлаках (пл. 1200) | 0.35
Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках (пл. 1800) | 0.7
Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках (пл. 1600) | 0.58
Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках (пл. 1400) | 0.47
Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках (пл. 1200) | 0.35
Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках (пл. 1000) | 0.29
Бетон на зольном гравии (пл. 1400) | 0.47
Бетон на зольном гравии (пл. 1200) | 0.35
Бетон на зольном гравии (пл. 1000) | 0.24
Вермикулитобетон (пл. 800) | 0.21
Вермикулитобетон (пл. 600) | 0.14
Вермикулитобетон (пл. 400) | 0.09
Вермикулитобетон (пл. 300) | 0.08
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (пл. 1000) | 0.29
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (пл. 800) | 0.21
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (пл. 600) | 0.14
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (пл. 400) | 0.11
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (пл. 300) | 0.08
Газо- и пенозолобетон (пл. 1200) | 0.29
Газо- и пенозолобетон (пл. 1000) | 0.23
Газо- и пенозолобетон (пл. 800) | 0.17
Цементно-песчаный раствор | 0.58
Сложный (песок, известь, цемент) расвор | 0.52
Известково-песчаный раствор | 0.47
Цементно-шлаковый раствор (пл. 1400) | 0.41
Цементно-шлаковый раствор (пл. 1200) | 0.35
Цементно-перлитовый раствор (пл. 1000) | 0.21
Цементно-перлитовый раствор (пл. 800) | 0.16
Гипсоперлитовый раствор | 0.14
Поризованный гипсоперлитовый раствор (пл. 500) | 0.12
Поризованный гипсоперлитовый раствор (пл. 400) | 0.09
Плиты из гипса (пл. 1200) | 0.35
Плиты из гипса (пл. 1000) | 0.23
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 0.15
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе | 0.56
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-шлаковом растворе | 0.52
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 0.47
Кладка из силикатного кирпича (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе | 0.7
Кладка из трепельного кирпича (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе (пл. 1200) | 0.35
Кладка из трепельного кирпича (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе (пл. 1000) | 0.29
Кладка из шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе | 0.52
Кладка из керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 кирпича на цементно-песчаном растворе | 0.47
Кладка из керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 кирпича на цементно-песчаном растворе | 0.41
Кладка из керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 кирпича на цементно-песчаном растворе | 0.35
Кладка из силикатного 11-типустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 0.64
Кладка из силикатного 14-типустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 0.52
Гранит, гнейс и базальт | 3.49
Мрамор | 2.91
Известняк (пл. 2000) | 0.93
Известняк (пл. 1800) | 0.7
Известняк (пл. 1600) | 0.58
Известняк (пл. 1400) | 0.49
Туф (пл. 2000) | 0.76
Туф (пл. 1800) | 0.56
Туф (пл. 1600) | 0.41
Туф (пл. 1400) | 0.33
Туф (пл. 1200) | 0.27
Туф (пл. 1000) | 0.21
Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66*, ГОСТ 9463-72*) | 0.09
Сосна и ель вдоль волокон | 0.18
Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 2695-83) | 0.1
Дуб вдоль волокон | 0.23
Фанера клееная (ГОСТ 3916-69) | 0.12
Картон облицовочный | 0.18
Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75*) | 0.13
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 1000) | 0.15
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 800) | 0.13
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 600) | 0.11
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 400) | 0.08
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 200) | 0.06
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе (пл. 800) | 0.16
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе (пл. 600) | 0.12
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе (пл. 400) | 0.08
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе (пл. 300) | 0.07
Плиты камышитовые (пл. 300) | 0.07
Плиты камышитовые (пл. 200) | 0.06
Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) (пл. 300) | 0.064
Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) (пл. 200) | 0.052
Пакля | 0.05
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) (пл. 125) | 0.056
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) (пл. 75) | 0.052
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) (пл. 50) | 0.048
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) (пл. 350) | 0.091
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) (пл. 300) | 0.084
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) (пл. 200) | 0.07
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) (пл. 100) | 0.056
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) (пл. 50) | 0.048
Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем (ТУ 21-РСФСР-3-72-76) | 0.064
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем (ТУ 400-1-61-74 Мосгорисполкома) (пл. 200) | 0.07
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем (ТУ 400-1-61-74 Мосгорисполкома) (пл. 125) | 0.056
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78) | 0.056
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75) | 0.061
Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) (пл. 150) | 0.05
Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) (пл. 100) | 0.041
Пенополистирол (ГОСТ 15588-70*) | 0.038
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) (пл. 125) | 0.052
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) (пл. 100 и менее) | 0.041
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) (пл. 80) | 0.041
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) (пл. 60) | 0.035
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) (пл. 40) | 0.029
Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) (пл. 100) | 0.047
Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) (пл. 75) | 0.043
Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) (пл. 50) | 0.041
Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) (пл. 40) | 0.038
Перлитопластбетон (ТУ 480-1-145-74) (пл. 200) | 0.041
Перлитопластбетон (ТУ 480-1-145-74) (пл. 100) | 0.035
Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) (пл. 300) | 0.076
Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) (пл. 200) | 0.064
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) (пл. 800) | 0.18
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) (пл. 600) | 0.14
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) (пл. 400) | 0.12
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) (пл. 300) | 0.108
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) (пл. 200) | 0.099
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) (пл. 800) | 0.16
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) (пл. 600) | 0.13
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) (пл. 400) | 0.11
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорит (ГОСТ 11991-83) (пл. 800) | 0.18
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорит (ГОСТ 11991-83) (пл. 600) | 0.15
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорит (ГОСТ 11991-83) (пл. 400) | 1.122
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) (пл. 600) | 0.11
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) (пл. 400) | 0.076
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) (пл. 200) | 0.064
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) (пл. 200) | 0.076
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) (пл. 100) | 0.064
Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77*) | 0.35
Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) (пл. 400) | 0.11
Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) (пл. 300) | 0.09
Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) (пл. 200) | 0.07
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75*) (пл. 1800) | 0.35
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75*) (пл. 1600) | 0.23
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) (пл. 1400) | 0.27
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) (пл. 1200) | 0.22
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) (пл. 1000) | 0.17
Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) | 1.05
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) (пл. 400) | 0.111
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) (пл. 300) | 0.087
Рубероид (ГОСТ 10923-82), пергамин (ГОСТ 2697-83), толь (ГОСТ 10999-76*) | 0.17
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) (пл. 1800) | 0.38
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) (пл. 1600) | 0.33
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) (пл. 1800) | 0.35
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) (пл. 1600) | 0.29
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) (пл. 1400) | 0.23
Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81) | 58
Чугун | 50
Алюминий (ГОСТ 22233-83) | 221
Медь (ГОСТ 859-78*) | 407
Стекло оконное (ГОСТ 111-78) | 0.76
1 плотность, кг/м3

## Описание
Уважаемый Пользователь!
Приведенный в данном файле теплотехнический расчет является более корректной и универсальной версией предыдущего, так как позволяет варьировать расчетную внутреннюю температуру помещения tв исходя из Ваших соображений или пожеланий заказчика. Также для универсальности приведена таблица "Температура наружного воздуха" из СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" с необходимыми для расчета значениями. Прим. Данная таблица приведена не полностью, так как представляет большой объем данных, поэтому если Вам потребуются какие-то дополнительные цифры, пожайлуста воспользуйтесь вышеуказанным СНиПом или, если это невозможно, обратитесь к разработчику, то есть ко мне (координаты ниже) и я с удовольствием Вам помогу. С уважением, Юрий Голубев
Просим обратить Ваше внимание на то, что с момента написания программы в некоторых нормативных документах, на которых основан этот расчет, произошли изменения. Изменения не значительны, но все же могут повлиять на точность расчета. Т.е. расчет является ориентировочным для оценки теплоизолирующего слоя. Также нужно учитывать, что пользователями данной программы являются жители нескольких государств нашего региона, в которых строительные нормы и правила могут отличатся. Поэтому просим не забывать, что в случае рахождения Российских СНиПов с местными необходимо вносить соответствующие изменения в программу, которые легко можно сделать самостоятельно. С уважением, Николай Чмелевский
Пояснения по пользованию расчетом:
1. | Откройте лист "Расчет теплоизоляции"
2. | Заполняйте только те строки, которые помечены голубым цветом.
3. | Укажите регион, для которого будете производить расчет, напр. "Москва"
4. | Укажите расчетную температуру внутреннего воздуха, tв, напр. 18,
принятой согласно ГОСТ 12.1.005-88 или какую считаете нужным.
5. | Укажите среднюю температуру tот.пер. и продолжительность zот.пер. отопительного
периода, пользуясь данными СНиП 2.01.01-82 "Температура наружного воздуха"
6. | Далее произойдет автоматический расчет градусо-суток отопительного
периода (ГСОП) и приведенных сопротивлений теплопередачи R0тр для разных
типов конструкций (кровли, стены и т. п.) и типов зданий (жилые, общественные,
производственные).
Далее приведен непосредственно расчет толщины теплоизоляции, исходя из
конструктивных элементов и данных СНиП II - 3 - 79*, прил. 3*
7. | Укажите тип конструкции, напр. "Кровля" и здания, напр. "Жилые"
8. | Если Вы используете в расчете теплоизоляционный материал,
характеристики которого не вошли в СНиП II - 3 - 79*, прил. 3, то укажите название
теплоизоляции, напр."STYROFOAM 300", ее тип, напр.экструдированный
пенополистирол, каменная вата и т.п., плотность, кг/м3 и коэффициент
теплопроводности, Вт/м.С
9. | Далее следует в соответствующих ячейках указать значения коэффициентов
теплоотдачи aн и aв, пользуясь табл. 4 и 6 СНиП II - 3 - 79*
10. | Следующим шагом внесите Ваш конструктивный "пирог" в расчетную таблицу,
"идя" по слоям "снаружи-внутрь", указывая толщину слоя в метрах d,м и
коэффициент теплопроводности, l,Вт/м.С, взятый из прил. 3* СниП II - 3 - 79*
11. | Как результат, получим расчетное сопротивление теплопередаче "пирога",
значение которого должно быть больше или равно приведенному сопротивлению,
взятому из расчетной таблицы выше.
Если это условие выполняется, ниже появляется строка "Конструкция
соответствует теплоизоляционным нормам", если нет - "Толщина теплоизоляции
недостаточна" и тогда требуется увеличить толщину.
Также, если Вам это интересно, Вы можете посчитать цену 1 м2 "пирога".
Для этого необходимо заполнить соответствующие ячейки в таблице в графе
"цена/м3" с учетом или без учета трудозатрат.
| Примечание. |  | Все СНиПы и таблицы, на которые были сделаны ссылки
в данном описании Вы можете найти на страницах
данного файла.
Надеюсь, данный файл поможет Вам в работе.
Если у Вас появятся вопросы или пожелания, пожайлуста, обращайтесь.
Россия | С уважением,
Юрий Голубев
Представительство компании DOW Europe
| Тел. | (095) 258-56-90
(095) 922-1954 (моб.)
| Факс | (095) 258-5691/92
| E-mail: | golubev@dow.com
Казахстан | С уважением,
Николай Чмелевский
Представительство компании ISOVER
г. Алматы, ул. Абая 153 - 24
| Тел. | (3272) 98-08-20, 98-08-15, 41-64-68
300 766 96 08 (моб.)
| Факс: | (3272) 41-64-68
| E-mail: | nikolay@isover.kz

## Расчет для кровли
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
(по данным СНиП 2.01.01 - 82, СНиП II - 3 - 79*)
Регион: | Пермь
Расчетная температура внутреннего воздуха, гр. С | [5 empty] | tв = | 20
Средняя температура, гр. С | [5 empty] | tот.пер = | -6.4
Продолжительность периода со средней суточной
температурой воздуха ниже или равной 8 гр. С, сут. | [5 empty] | zот.пер. = | 226
(по данным СНиП 2.01.01 - 82, табл. "Температура наружного воздуха")
|  |  |  | ГСОП = ( tв - tот.пер. ) zот.пер = |  |  | 5966.4
Приведенное сопротивление теплопередаче R0тр., м2 С/Вт
(по данным СНиП II - 3 - 79*, табл. 1б)
Здания и помещения |  | Градусо-сутки отопительного периода, град.С/сут. |  | Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, R0тр, м2 град.С/Вт
|  |  |  | стен | плоской кровли: покрытий и перекрытий над проездами | перекрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами | окон и балконных дверей | фонарей
Жилые |  | 5966.4 |  | 3.4882 | 5.1832 | 4.5849 | 0.44916 | 0.34916
Общественные |  |  |  | 2.9899 | 3.9866 | 3.3882 | 0.42916 | 0.32916
Производственные |  |  |  | 2.1933 | 2.9916 | 2.1933 | 0.2695 | 0.2495
Расчет толщины теплоизоляции выполняется по формуле:
R0тр = 1/aн + d1/l1 + ... + dn/ln + 1/aв
где | d - толщина слоя, м.
l - коэффициент теплопроводности, Вт/м.С
aн и aв - коэффициенты теплоотдачи, Вт/м.С
(по данным СНиП II - 3 - 79*, табл. 4 и 6)
Тип конструкции: |  |  | Кровля (утепление по схеме "инверсионная крыша)
Тип здания: |  |  | Жилые
(по данным СНиП II - 3 - 79*, приложение 3*)
Характеристики теплоизоляции не вошедшей в СНиП II - 3 - 79*, Приложение 3*
| Название теплоизоляции: |  |  | Styrofoam Solimate 300
| Тип теплоизоляции: |  |  | Экструдированный пенополистирол
| Плотность, g0, кг/м3: |  |  | 38
| Теплопроводность, l, Вт/м С: |  |  | 0.035
|  | Слои |  | d, м. | l, Вт/м.С | Rслоя | Цена /м3 | Цена/м2
aн = | 23 |  |  |  |  | 0.043478
|  | Гравий |  | 0.02 | 0.23 | 0.086957 |  | 0
|  | 4 слоя рубероида |  | 0.012 | 0.17 | 0.070588 |  | 0
|  | асфальтовая стяжка |  | 0.03 | 1.05 | 0.028571 |  | 0
|  | Фенольный пенопласт |  | 0.08 | 0.06 | 1.3333 |  | 0
|  | 1 слой рубероида |  | 0.003 | 0.17 | 0.017647 |  | 0
|  | профлист Н60х0.8 |  | 0.001 | 50 | 2e-05 |  | 0
|  | Потолок |  |  |  | 0
|  | Цементная стяжка |  | 0.015 | 0.93 | 0.016129
|  | 1 слой рубероида |  | 0.003 | 0.17 | 0.017647
|  | Фенольный пенопласт |  | 0.2 | 0.06 | 3.3333
|  | профлист Н60х0.8 |  | 0.001 | 50 | 2e-05 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
aв = | 8.7 |  |  |  |  | 0.11494
[5 empty] | SR10 слоев = | 5.0627 |  | ИТОГО:
[5 empty] | R0тр = | 5 |  | 0
Конструкция соответствует теплоизоляционным нормам.

## Расчет для кровли 2
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
(по данным СНиП 2.01.01 - 82, СНиП II - 3 - 79*)
Регион: | Томск
Расчетная температура внутреннего воздуха, гр. С | [5 empty] | tв = | 20
Средняя температура, гр. С | [5 empty] | tот.пер = | -8.8
Продолжительность периода со средней суточной
температурой воздуха ниже или равной 8 гр. С, сут. | [5 empty] | zот.пер. = | 234
(по данным СНиП 2.01.01 - 82, табл. "Температура наружного воздуха")
|  |  |  | ГСОП = ( tв - tот.пер. ) zот.пер = |  |  | 6739.2
Приведенное сопротивление теплопередаче R0тр., м2 С/Вт
(по данным СНиП II - 3 - 79*, табл. 1б)
Здания и помещения |  | Градусо-сутки отопительного периода, град.С/сут. |  | Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, R0тр, м2 град.С/Вт
|  |  |  | стен | покрытий и перекрытий над проездами | перекрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами | окон и балконных дверей | фонарей
Жилые |  | 6739.2 |  | 3.7587 | 5.5696 | 4.9326 | 0.46848 | 0.36848
Общественные |  |  |  | 3.2218 | 4.2957 | 3.6587 | 0.44848 | 0.34848
Производственные |  |  |  | 2.3478 | 3.1848 | 2.3478 | 0.28109 | 0.26109
Расчет толщины теплоизоляции выполняется по формуле:
R0тр = 1/aн + d1/l1 + ... + dn/ln + 1/aв
где | d - толщина слоя, м.
l - коэффициент теплопроводности, Вт/м.С
aн и aв - коэффициенты теплоотдачи, Вт/м.С
(по данным СНиП II - 3 - 79*, табл. 4 и 6)
Тип конструкции: |  |  | Кровля
Тип здания: |  |  | Жилые
(по данным СНиП II - 3 - 79*, приложение 3*)
Характеристики теплоизоляции не вошедшей в СНиП II - 3 - 79*, Приложение 3*
| Название теплоизоляции: |  |  | OL-K-30, OL-P
| Тип теплоизоляции: |  |  | Плиты из стекловолокна
| Плотность, g0, кг/м3: |  |  | 137, 95
| Теплопроводность, l, Вт/м С: |  |  | 0,042; 0,035 |  |  |  |  | 0
|  | Слои |  | d, м. | l, Вт/м.С | Rслоя | Цена /м3 | Цена/м2
aн = | 23 |  |  |  |  | 0.043478
|  | Рубероид |  | 0.005 | 0.17 | 0.029412 |  | 0
|  | OL-K-30 |  | 0.03 | 0.037 | 0.81081 |  | 0
|  | OL-P |  | 0.19 | 0.037 | 5.1351 |  | 0
|  | Разукл. слой бетона |  | 0.02 | 1.86 | 0.010753 |  | 0
|  | Бетонная плита |  | 0.22 | 2.04 | 0.10784 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
aв = | 8.7 |  |  |  |  | 0.11494
[5 empty] | SR10 слоев = | 6.2524 |  | ИТОГО:
[5 empty] | R0тр = | 6.02 |  | 0
Конструкция соответствует теплоизоляционным нормам.

## Утепление фундаментов
Обоснование и рекомендации (см. ниже)
|  | R цоколя, м2C/Вт |  | 3.59
|  | Толщина теплоизоляции цоколя, м. |  | 0.1 | 100%
Глубина залегания, м. | l, Вт/м.С | R сечения треб., м2C/Вт | Толщина изоляции фундамента, м. | Средняя толщина теплоизоляции фундамента через 0,6 м., м. | Разница
0 | 2.2 | 3.59 | 0.1
0.05 | 2.2 | 3.5673 | 0.099367
0.1 | 2.2 | 3.5445 | 0.098734
0.15 | 2.2 | 3.5218 | 0.098101
0.2 | 2.2 | 3.4991 | 0.097468
0.25 | 2.2 | 3.4764 | 0.096835
0.3 | 2.2 | 3.4536 | 0.096202
0.35 | 2.2 | 3.4309 | 0.095568
0.4 | 2.2 | 3.4082 | 0.094935
0.45 | 2.2 | 3.3855 | 0.094302
0.5 | 2.2 | 3.3627 | 0.093669
0.55 | 2.2 | 3.34 | 0.093036
0.6 | 2.2 | 3.3173 | 0.092403 | 0.096202 | 96.2% | -3.798%
0.65 | 2.2 | 3.2945 | 0.09177
0.7 | 2.2 | 3.2718 | 0.091137
0.75 | 2.2 | 3.2491 | 0.090504
0.8 | 2.2 | 3.2264 | 0.089871
0.85 | 2.2 | 3.2036 | 0.089238
0.9 | 2.2 | 3.1809 | 0.088605
0.95 | 2.2 | 3.1582 | 0.087972
1 | 2.2 | 3.1355 | 0.087339
1.05 | 2.2 | 3.1127 | 0.086705
1.1 | 2.2 | 3.09 | 0.086072
1.15 | 2.2 | 3.0673 | 0.085439
1.2 | 2.2 | 3.0445 | 0.084806 | 0.088288 | 88.29% | -7.913%
1.25 | 2.2 | 3.0218 | 0.084173
1.3 | 2.2 | 2.9991 | 0.08354
1.35 | 2.2 | 2.9764 | 0.082907
1.4 | 2.2 | 2.9536 | 0.082274
1.45 | 2.2 | 2.9309 | 0.081641
1.5 | 2.2 | 2.9082 | 0.081008
1.55 | 2.2 | 2.8855 | 0.080375
1.6 | 2.2 | 2.8627 | 0.079742
1.65 | 2.2 | 2.84 | 0.079109
1.7 | 2.2 | 2.8173 | 0.078476
1.75 | 2.2 | 2.7945 | 0.077842
1.8 | 2.2 | 2.7718 | 0.077209 | 0.080691 | 80.69% | -7.597%
1.85 | 2.2 | 2.7491 | 0.076576
1.9 | 2.2 | 2.7264 | 0.075943
1.95 | 2.2 | 2.7036 | 0.07531
2 | 2.2 | 2.6809 | 0.074677
2.05 | 2.2 | 2.6582 | 0.074044
2.1 | 2.2 | 2.6355 | 0.073411
2.15 | 2.2 | 2.6127 | 0.072778
2.2 | 2.2 | 2.59 | 0.072145
2.25 | 2.2 | 2.5673 | 0.071512
2.3 | 2.2 | 2.5445 | 0.070879
2.35 | 2.2 | 2.5218 | 0.070246
2.4 | 2.2 | 2.4991 | 0.069613 | 0.073094 | 73.09% | -7.597%
2.45 | 2.2 | 2.4764 | 0.068979
2.5 | 2.2 | 2.4536 | 0.068346
2.55 | 2.2 | 2.4309 | 0.067713
2.6 | 2.2 | 2.4082 | 0.06708
2.65 | 2.2 | 2.3855 | 0.066447
2.7 | 2.2 | 2.3627 | 0.065814
2.75 | 2.2 | 2.34 | 0.065181
2.8 | 2.2 | 2.3173 | 0.064548
2.85 | 2.2 | 2.2945 | 0.063915
2.9 | 2.2 | 2.2718 | 0.063282
2.95 | 2.2 | 2.2491 | 0.062649
3 | 2.2 | 2.2264 | 0.062016 | 0.065498 | 65.5% | -7.597%
3.05 | 2.2 | 2.2036 | 0.061383
3.1 | 2.2 | 2.1809 | 0.06075
3.15 | 2.2 | 2.1582 | 0.060116
3.2 | 2.2 | 2.1355 | 0.059483
3.25 | 2.2 | 2.1127 | 0.05885
3.3 | 2.2 | 2.09 | 0.058217
3.35 | 2.2 | 2.0673 | 0.057584
3.4 | 2.2 | 2.0445 | 0.056951
3.45 | 2.2 | 2.0218 | 0.056318
3.5 | 2.2 | 1.9991 | 0.055685
3.55 | 2.2 | 1.9764 | 0.055052
3.6 | 2.2 | 1.9536 | 0.054419 | 0.057901 | 57.9% | -7.597%
3.65 | 2.2 | 1.9309 | 0.053786
3.7 | 2.2 | 1.9082 | 0.053153
3.75 | 2.2 | 1.8855 | 0.05252
3.8 | 2.2 | 1.8627 | 0.051887
3.85 | 2.2 | 1.84 | 0.051253
3.9 | 2.2 | 1.8173 | 0.05062
3.95 | 2.2 | 1.7945 | 0.049987
4 | 2.2 | 1.7718 | 0.049354
4.05 | 2.2 | 1.7491 | 0.048721
4.1 | 2.2 | 1.7264 | 0.048088
4.15 | 2.2 | 1.7036 | 0.047455
4.2 | 2.2 | 1.6809 | 0.046822 | 0.050304 | 50.3% | -7.597%
4.25 | 2.2 | 1.6582 | 0.046189
4.3 | 2.2 | 1.6355 | 0.045556
4.35 | 2.2 | 1.6127 | 0.044923
4.4 | 2.2 | 1.59 | 0.04429
4.45 | 2.2 | 1.5673 | 0.043657
4.5 | 2.2 | 1.5445 | 0.043024
4.55 | 2.2 | 1.5218 | 0.04239
4.6 | 2.2 | 1.4991 | 0.041757
4.65 | 2.2 | 1.4764 | 0.041124
4.7 | 2.2 | 1.4536 | 0.040491
4.75 | 2.2 | 1.4309 | 0.039858
4.8 | 2.2 | 1.4082 | 0.039225 | 0.042707 | 42.71% | -7.597%
4.85 | 2.2 | 1.3855 | 0.038592
4.9 | 2.2 | 1.3627 | 0.037959
4.95 | 2.2 | 1.34 | 0.037326
5 | 2.2 | 1.3173 | 0.036693
5.05 | 2.2 | 1.2945 | 0.03606
5.1 | 2.2 | 1.2718 | 0.035427
5.15 | 2.2 | 1.2491 | 0.034794
5.2 | 2.2 | 1.2264 | 0.034161
5.25 | 2.2 | 1.2036 | 0.033527
5.3 | 2.2 | 1.1809 | 0.032894
5.35 | 2.2 | 1.1582 | 0.032261
5.4 | 2.2 | 1.1355 | 0.031628 | 0.03511 | 35.11% | -7.597%
Приведенный выше расчет основан на предположении, что фундамент на глубину промерзания засыпан неким пористым грунтом, напр. песком, присутствует высокое и плотное залегание грунтовых вод, что привело к полному промерзанию грунта на всю глубину заложения фундамента. Таким образом мы предполагаем, что вокруг фундамента у нас лед, что на наш взгляд является наиболее неблагоприятной ситуацией. Теплопотери в этом случае будут происходить по самому короткому (вертикальному) сечению. В каждом сечении от поверхности земли вниз мы имеем некое дополнительное термическое сопротивление которое позволяет нам уменьшать толщину теплоизоляции, что Вы можете наблюдать в выше приведенной таблице.
Пояснения по пользованию расчетом:
1. | Пользуясь рекомендациями по стандартному теплотехническому расчету, выполните расчет теплоизоляции цоколя исходя из внутренней температуры подвального помещения. В этом случае для "чистоты" расчета не следует учитывать защитно-ограждающий слой на поверхности теплоизоляции.
2. | Пользуясь полученными данными, укажите в настоящем расчете расчетный коэффициент термического сопротивления R цоколя = SR10 слоев из предыдущего расчета и соответствующую толщину теплоизоляции Styrofoam, м.
3. | Далее Вы получите среднюю толщину изоляции Styrofoam через каждые 60 см. от поверхности земли вглубь.Это было сделано из конструктивных соображений т.к. плиты Styrofoam имеют такую стандартную ширину.
4. | Принимайте толщину Styrofoam в соответствии со стандартными толщинами утеплителя, т.е. через 1 см. по правилам округления или в большую сторону.
5. | Толщину теплоизоляции пола подвала следует принимать по сечению следующему за точкой глубины промерзания в данном регионе. Напр. в Москве глубина промерзания 1,80 м., след. толщину теплоизоляции следует принимать по сечению 2,40 м.
| Прим. | Допускается укладка плит Styrofoam в несколько слоев с перекрытием швов.
Отрицательное значение в расчете теплоизоляции означает, что в данном сечение ее не требуется.

## СНиП 2.01.01-82
Таблица. Температура наружного воздуха.
Республика, край, область, пункт | Температура наружнего воздуха, гр.С | Период со средней суточной температурой воздуха
| Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью | < 8 гр. С
|  | продолжи-тельность, сут., zот.пер. | средняя температура, гр. С, tот.пер.
0,92, tн
1 | 21 | 22 | 23
РСФСР
Алтайский край
Барнаул |  | 219 | -8.3
Бийск |  | 222 | -8.7
Амурская область
Благовещенск |  | 212 | -11.5
Тында |  | 254 | -15.2
Архангельская область
Архангельск |  | 251 | -4.7
Котлас |  | 237 | -5.5
Нарьян-Мар | -37 | 285 | -7.5
Астраханская область
Астрахань |  | 172 | -1.6
Верхний Баскунчак |  | 180 | -3.7
Харабали |  | 177 | -2.7
Башкирская АССР
Акъяр |  | 211 | -8.2
Белорецк |  | 232 | -7.2
Бирск |  | 214 | -6.3
Дуван |  | 230 | -7
Мелеуз |  | 211 | -7.1
Стерлитамак |  | 210 | -7.1
Уфа |  | 214 | -6.6
Янаул |  | 222 | -6.8
Белгородская область
Белгород |  | 196 | -2.2
Брянская область
Брянск |  | 206 | -2.6
Стародуб |  | 203 | -2.3
Бурятская АССР
Улан-Удэ |  | 235 | -10.6
Владимирская область
Владимир |  | 217 | -4.4
Муром |  | 212 | -4.4
Волгоградская область
Волгоград |  | 182 | -3.4
Калач-на-Дону |  | 182 | -3
Камышин |  | 189 | -4.5
Котельниково |  | 179 | -2.1
Серафимович |  | 186 | -3.4
Урюпинск |  | 196 | -3.9
Эльтон |  | 184 | -4.2
Вологодская область
Вологда |  | 228 | -4.8
Вытегра |  | 234 | -3.7
Никольск |  | 232 | -5.2
Тотьма |  | 233 | -4.8
Череповец |  | 225 | -4.3
Воронежская область
Воронеж |  | 199 | -3.4
Горьковская область
Арзамас |  | 211 | -4.9
Выкса |  | 210 | -4.4
Горький (Нижний Новгород) |  | 218 | -4.7
Дагестанская АССР
Ахты |  | 170 | 1.8
Дербент |  | 145 | 3.8
Кумух |  | 189 | 0.3
Махачкала |  | 151 | 2.6
Ивановская область
Иваново |  | 217 | -4.4
Кинешма |  | 219 | -4.5
Иркутская область
Братск |  | 245 | -10.3
Иркутск |  | 241 | -8.9
Тайшет |  | 244 | -8.5
Кабардино-Балкарская АССР
Нальчик |  | 170 | -0.4
Калининградская область
Калининград |  | 195 | 0.6
Калининская область
Бежецк |  | 218 | -3.9
Вышний Волочек |  | 217 | -3.3
Калинин (Тверь) |  | 219 | -3.7
Ржев |  | 218 | -3.5
Калмыцкая АССР
Элиста |  | 176 | -1.8
Калужская область
Жиздра |  | 207 | -3
Калуга |  | 214 | -3.5
Камчатская область
Ключи |  | 257 | -7
Лопатка, мыс |  | 300 | -1.2
Мильково |  | 259 | -9.4
Петропавловск-Камчатский |  | 259 | -2.1
Сторож, бухта |  | 279 | -3
Карельская АССР
Кемь |  | 260 | -3.5
Кондопога |  | 239 | -3.4
Лоухи |  | 267 | -4.3
Медвежьегорск |  | 251 | -4
Олонец |  | 238 | -3.4
Паданы |  | 252 | -3.7
Петрозаводск |  | 242 | -3.3
Пудож |  | 236 | -4
Реболы |  | 252 | -4.2
Ухта |  | 258 | -4.4
Кемеровская область
Кемерово |  | 232 | -8.8
Киселевск |  | 228 | -8
Кондома |  | 237 | -8.4
Мариинск |  | 235 | -8.1
Тайга |  | 241 | -8.6
Тисуль |  | 235 | -7.7
Топки |  | 234 | -8.5
Усть-Кабырза |  | 240 | -9.1
Кировская область
Киров |  | 231 | -5.8
Нагорск |  | 239 | -6
Савали |  | 219 | -6
Коми АССР
Печора |  | 267 | -8
Сыктывкар |  | 244 | -6.1
Костромская область
Кострома |  | 224 | -4.5
Чухлома |  | 230 | -4.7
Шарья |  | 226 | -5
Краснодарский край
Армавир |  | 159 | 0.5
Краснодар |  | 152 | 1.5
Кропоткин |  | 157 | 0.9
Майкоп |  | 154 | 1.7
Новороссийск |  | 134 | 4.4
Сочи |  | 90 | 6.4
Староминская |  | 167 | -0.2
Темрюк |  | 155 | 1.9
Тихорецк |  | 162 | 0.2
Туапсе |  | 113 | 5.6
Красноярский край
Ессей |  | 301 | -18
Красноярск |  | 239 | -7.8
Тура |  | 253 | -9.9
Челюскин, мыс |  | 365 | -14.5
Куйбышевская область
Куйбышев | -30 | 206 | -6.1
Курганская область
Курган |  | 217 | -8.7
Курская область
Курск |  | 198 | -3
Ленинградская область
Ленинград (Санкт-Петербург) | -26 | 219 | -2.2
Свирица |  | 230 | -3.1
Тихвин |  | 227 | -3.1
Липецкая область
Липецк |  | 199 | -3.9
Магаданская область
Анадырь |  | 307 | -11.3
Магадан |  | 278 | -9.6
Наварин, мыс |  | 365 | -4.1
Сусуман |  | 280 | -21.2
Уэлен |  | 365 | -7.8
Марийская АССР
Йошкар-Ола |  | 220 | -6.1
Мордовская АССР
Саранск |  | 210 | -4.9
Московская область
Дмитров |  | 217 | -3.8
Кашира |  | 215 | -4.1
Москва | -26 | 213 | -3.6
Мурманская область
Ковда |  | 268 | -3.7
Краснощелье |  | 279 | -5.3
Ловозеро |  | 282 | -5.4
Мончегорск |  | 274 | -4.7
Мурманск |  | 281 | -3.3
Пялица |  | 283 | -3.7
Хибины |  | 271 | -4.9
Новгородская область
Боровичи |  | 219 | -3.2
Новгородская область |  | 220 | -2.6
Холм |  | 213 | -2.3
Новосибирская область
Барабинск |  | 228 | -9.6
Болотное |  | 230 | -8.8
Карасук |  | 219 | -9.7
Кочки |  | 228 | -9.6
Купино |  | 222 | -9.9
Кыштовка |  | 231 | -9.4
Новосибирск |  | 227 | -9.1
Татарск |  | 226 | -9.3
Чулым |  | 229 | -9.4
Омская область
Омск |  | 220 | -9.5
Тара |  | 230 | -9.4
Черлак |  | 216 | -9.8
Оренбургская область
Бузулук |  | 204 | -6.5
Оренбург |  | 201 | -8.1
Шарлык |  | 213 | -7.1
Орловская область
Орел |  | 207 | -3.3
Пензенская область
Земетчино |  | 208 | -4.6
Пенза |  | 206 | -5.1
Пермская область
Бисер |  | 250 | -7.2
Кизел |  | 243 | -6.6
Кудымкар |  | 233 | -6.6
Лысьва |  | 231 | -6.5
Оса |  | 224 | -6.8
Пермь |  | 226 | -6.4
Соликамск |  | 235 | -6.7
Приморский край
Арсеньев |  | 200 | -8.6
Владивосток |  | 201 | -4.8
Мельничное |  | 225 | -9.9
Терней |  | 233 | -3.9
Уссурийск |  | 198 | -8.3
Псковская область
Великие Луки |  | 209 | -2.6
Псков |  | 212 | -2
Ростовская область
Каменск-Шахтинский |  | 178 | -1.7
Миллерово |  | 187 | -2.6
Морозовск |  | 184 | -2.5
Ростов-на-Дону |  | 175 | -1.1
Таганрог |  | 173 | -0.8
Рязанская область
Рязань |  | 212 | -4.2
Саратовская область
Перелюб |  | 203 | -6.4
Привольск |  | 202 | -5.2
Ртищево |  | 205 | -4.9
Саратов |  | 198 | -5
Сахалинская область
Кировское |  | 248 | -9.5
Оха |  | 266 | -7.5
Южно-Курильск |  | 225 | -0.4
Южно-Сахалинск |  | 233 | -4.3
Северо-Осетинская АССР
Алагир |  | 172 | -0.1
Орджоникидзе |  | 175 | -0.4
Свердловская область
Алапаевск |  | 229 | -6.9
Верхотурье |  | 239 | -7.3
Ивдель |  | 248 | -7.6
Нижний Тагил |  | 238 | -6.6
Свердловск (Екатеринбург) |  | 228 | -6.4
Сосьва |  | 237 | -7.3
Тавда |  | 227 | -7.3
Смоленская область
Вязьма |  | 217 | -3.5
Смоленск |  | 210 | -2.7
Ставропольский край
Арзгир |  | 166 | -0.2
Кисловодск |  | 179 | 0.4
Прикумск |  | 166 | -0.3
Ставрополь |  | 169 | 0.3
Тамбовская область
Тамбов |  | 202 | -4.2
Татарская АССР
Бугульма |  | 222 | -6.3
Казань |  | 218 | -5.7
Мензелинск |  | 217 | -6.2
Томская область
Александровское |  | 252 | -9.9
Колпашево |  | 240 | -9.6
Средний Васюган |  | 244 | -9.2
Томск |  | 234 | -8.8
Усть-Озерное |  | 247 | -9.8
Тувинская АССР
Кызыл |  | 226 | -16.6
Тульская область
Тула |  | 207 | -3.8
Тюменская область
Марресале |  | 365 | -8.3
Надым |  | 283 | -11.6
Салехард |  | 285 | -11
Сургут |  | 257 | -9.7
Тобольск |  | 229 | -8.4
Тюмень |  | 220 | -7.5
Уренгой |  | 284 | -13
Ханты-Мансийск | -41 | 248 | -8.2
Удмуртская АССР
Глазов |  | 230 | -6.3
Ижевск |  | 223 | -6
Сарапул |  | 219 | -6.2
Ульяновская область
Анненково |  | 213 | -5.6
Ульяновск |  | 213 | -5.7
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре |  | 221 | -11.2
Облучье |  | 222 | -12.3
Охотск |  | 278 | -10
Хабаровск |  | 205 | -10.1
Энкэн |  | 280 | -7.8
Челябинская область
Магнитогорск |  | 218 | -7.9
Челябинск |  | 218 | -7.3
Чечено-Ингушская АССР
Грозный |  | 164 | 0.4
Читинская область
Средний Калар |  | 267 | -16.6
Чара |  | 267 | -15.6
Чита |  | 238 | -12.4
Чувашская АССР
Порецкое |  | 211 | -5.1
Чебоксары |  | 217 | -5.4
Якутская АССР
Верхоянск |  | 272 | -25.2
Вилюйск |  | 260 | -18.8
Джалинда |  | 293 | -19.8
Ленск |  | 258 | -14.6
Оймякон |  | 275 | -25.8
Саскылах |  | 306 | -18.6
Тикси, бухта |  | 365 | -13.4
Якутск |  | 254 | -21.2
Ярославская область
Ярославль |  | 222 | -1.5

## СНиП II-3-79 Табл. 4 и 6
Таблица 4
Внутренняя поверхность ограждающих конструкций | Коэффициент теплоотдачи aв, Вт/(м2.град.С)
1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер h/а <,= 0,3 | 8.7
2. Потолков с выступающими ребрами при отношении h/а > 0,3 | 7.6
3. Зенитных фонарей | 9.9
Примечание. Коэффициент теплоотдачи aв внутренней поверхности ограждающих конструкций животноводческих и птицеводческих зданий следует принимать в соответствии со СНиП 2.10.03-84.
Таблица 6
Наружняя поверхность ограждающих конструкций | Коэффициент теплоотдачи для зимних условий aн, Вт/(м2.град.С)
1. Наружних стен, покрытий, перекрытий над проездами и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной стоительно-климатической зоне | 23
2. Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытий над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной стороительно-климатической зоне | 17
3. Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах, а также наружных стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом | 12
4. Перекрытий над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, расположенных выше уровня земли, и над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли | 6

## СНиП II-3-79 Прил. 3
Приложение 3*
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
Материал |  | Характеристики материала в сухом состоянии |  |  | Расчетное массовое отношение влаги в материале (при условиях эксплуатации по прил. 2), w, % |  | Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по прил. 2)
|  | плотность g0, кг/м3. | удельная теплоем-кость с0, кДж/ (кг.град.С) | коэффициент теплопро-водности l0, Вт/ (м.град.С) |  |  | теплопровод- ности l, Вт/(м.град.С) |  | теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м2.град.С) |  | паропроницаемости m, мг/ (м.ч.Па)
[5 empty] | А | Б | А | Б | А | Б | А,Б
I. | Бетоны и растворы
А. | Бетоны на природных плотных заполнителях
1. | Железобетон | 2500 | 0.84 | 1.69 | 2 | 3 | 1.92 | 2.04 | 17.98 | 18.95 | 0.03
2. | Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 | 0.84 | 1.51 | 2 | 3 | 1.74 | 1.86 | 16.77 | 17.88 | 0.03
Б. | Бетоны на природных пористых заполнителях
3. | Туфобетон | 1800 | 0.84 | 0.64 | 7 | 10 | 0.87 | 0.99 | 11.38 | 12.79 | 0.09
4. | """ | 1600 | 0.84 | 0.52 | 7 | 10 | 0.7 | 0.81 | 9.62 | 10.91 | 0.11
5. | """ | 1400 | 0.84 | 0.41 | 7 | 10 | 0.52 | 0.58 | 7.76 | 8.63 | 0.11
6. | """ | 1200 | 0.84 | 0.29 | 7 | 10 | 0.41 | 0.47 | 6.38 | 7.2 | 0.12
7. | Пемзобетон | 1600 | 0.84 | 0.52 | 4 | 6 | 0.62 | 0.68 | 8.54 | 9.3 | 0.075
8. | """ | 1400 | 0.84 | 0.42 | 4 | 6 | 0.49 | 0.54 | 7.1 | 7.76 | 0.083
9. | """ | 1200 | 0.84 | 0.34 | 4 | 6 | 0.4 | 0.43 | 5.94 | 6.41 | 0.098
10. | """ | 1000 | 0.84 | 0.26 | 4 | 6 | 0.3 | 0.34 | 4.69 | 5.2 | 0.11
11. | """ | 800 | 0.84 | 0.19 | 4 | 6 | 0.22 | 0.26 | 3.6 | 4.07 | 0.12
12. | Бетон на вулканическом шлаке | 1600 | 0.84 | 0.52 | 7 | 10 | 0.64 | 0.7 | 9.2 | 10.14 | 0.075
13. | """ | 1400 | 0.84 | 0.41 | 7 | 10 | 0.52 | 0.58 | 7.76 | 8.63 | 0.083
14. | """ | 1200 | 0.84 | 0.33 | 7 | 10 | 0.41 | 0.47 | 6.38 | 7.2 | 0.09
15. | """ | 1000 | 0.84 | 0.24 | 7 | 10 | 0.29 | 0.35 | 4.9 | 5.67 | 0.098
16. | """ | 800 | 0.84 | 0.2 | 7 | 10 | 0.23 | 0.29 | 3.9 | 4.61 | 0.11
B. | Бетоны на искусственных пористых заполнителях
17. | Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 1800 | 0.84 | 0.66 | 5 | 10 | 0.8 | 0.92 | 10.5 | 12.33 | 0.09
18. | """ | 1600 | 0.84 | 0.58 | 5 | 10 | 0.67 | 0.79 | 9.06 | 10.77 | 0.09
19. | """ | 1400 | 0.84 | 0.47 | 5 | 10 | 0.56 | 0.65 | 7.75 | 9.14 | 0.098
20. | """ | 1200 | 0.84 | 0.36 | 5 | 10 | 0.44 | 0.52 | 6.36 | 7.57 | 0.11
21. | """ | 1000 | 0.84 | 0.27 | 5 | 10 | 0.33 | 0.41 | 5.03 | 6.13 | 0.14
22. | """ | 800 | 0.84 | 0.21 | 5 | 10 | 0.24 | 0.31 | 3.83 | 4.77 | 0.19
23. | """ | 600 | 0.84 | 0.16 | 5 | 10 | 0.2 | 0.26 | 3.03 | 3.78 | 0.26
24. | """ | 500 | 0.84 | 0.14 | 5 | 10 | 0.17 | 0.23 | 2.55 | 3.25 | 0.3
25. | Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 1200 | 0.84 | 0.41 | 4 | 8 | 0.52 | 0.58 | 6.77 | 7.72 | 0.075
26. | """ | 1000 | 0.84 | 0.33 | 4 | 8 | 0.41 | 0.47 | 5.49 | 6.35 | 0.075
27. | """ | 800 | 0.84 | 0.23 | 4 | 8 | 0.29 | 0.35 | 4.13 | 4.9 | 0.075
28. | Керамзитобетон на перлитовом песке | 1000 | 0.84 | 0.28 | 9 | 13 | 0.35 | 0.41 | 5.57 | 6.43 | 0.15
29. | """ | 800 | 0.84 | 0.22 | 9 | 13 | 0.29 | 0.35 | 4.54 | 5.32 | 0.17
30. | Шунгизитобетон | 1400 | 0.84 | 0.49 | 4 | 7 | 0.56 | 0.64 | 7.59 | 8.6 | 0.098
31. | """ | 1200 | 0.84 | 0.36 | 4 | 7 | 0.44 | 0.5 | 6.23 | 7.04 | 0.11
32. | """ | 1000 | 0.84 | 0.27 | 4 | 7 | 0.33 | 0.38 | 4.92 | 5.6 | 0.14
33. | Перлитобетон | 1200 | 0.84 | 0.29 | 10 | 15 | 0.44 | 0.5 | 6.96 | 8.01 | 0.15
34. | """ | 1000 | 0.84 | 0.22 | 10 | 15 | 0.33 | 0.38 | 5.5 | 6.38 | 0.19
35. | """ | 800 | 0.84 | 0.16 | 10 | 15 | 0.27 | 0.33 | 4.45 | 5.32 | 0.26
36. | """ | 600 | 0.84 | 0.12 | 10 | 15 | 0.19 | 0.23 | 3.24 | 3.84 | 0.3
37. | Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1800 | 0.84 | 0.52 | 5 | 8 | 0.63 | 0.76 | 9.32 | 10.83 | 0.075
38. | """ | 1600 | 0.84 | 0.41 | 5 | 8 | 0.52 | 0.63 | 7.98 | 9.29 | 0.09
39. | """ | 1400 | 0.84 | 0.35 | 5 | 8 | 0.44 | 0.52 | 6.87 | 7.9 | 0.098
40. | """ | 1200 | 0.84 | 0.29 | 5 | 8 | 0.37 | 0.44 | 5.83 | 6.73 | 0.11
41. | """ | 1000 | 0.84 | 0.23 | 5 | 8 | 0.31 | 0.37 | 4.87 | 5.63 | 0.11
42. | Шлакопемзонено- и шлакопемзогазобетон | 1600 | 0.84 | 0.47 | 8 | 11 | 0.63 | 0.7 | 9.29 | 10.31 | 0.09
43. | """ | 1400 | 0.84 | 0.35 | 8 | 11 | 0.52 | 0.58 | 7.9 | 8.78 | 0.098
44. | """ | 1200 | 0.84 | 0.29 | 8 | 11 | 0.41 | 0.47 | 6.49 | 7.31 | 0.11
45. | """ | 1000 | 0.84 | 0.23 | 8 | 11 | 0.35 | 0.41 | 5.48 | 6.24 | 0.11
46. | """ | 800 | 0.84 | 0.17 | 8 | 11 | 0.29 | 0.35 | 4.46 | 5.15 | 0.13
47. | Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1800 | 0.84 | 0.58 | 5 | 8 | 0.7 | 0.81 | 9.82 | 11.18 | 0.083
48. | """ | 1600 | 0.84 | 0.47 | 5 | 8 | 0.58 | 0.64 | 8.43 | 9.37 | 0.09
49. | """ | 1400 | 0.84 | 0.41 | 5 | 8 | 0.52 | 0.58 | 7.46 | 8.34 | 0.098
50. | """ | 1200 | 0.84 | 0.35 | 5 | 8 | 0.47 | 0.52 | 6.57 | 7.31 | 0.11
51. | Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках | 1800 | 0.84 | 0.7 | 5 | 8 | 0.85 | 0.93 | 10.82 | 11.98 | 0.075
52. | """ | 1600 | 0.84 | 0.58 | 5 | 8 | 0.72 | 0.78 | 9.39 | 10.34 | 0.083
53. | """ | 1400 | 0.84 | 0.47 | 5 | 8 | 0.59 | 0.65 | 7.92 | 8.83 | 0.09
54. | """ | 1200 | 0.84 | 0.35 | 5 | 8 | 0.48 | 0.54 | 6.64 | 7.45 | 0.11
55. | """ | 1000 | 0.84 | 0.29 | 5 | 8 | 0.38 | 0.44 | 5.39 | 6.14 | 0.14
56. | Бетон на зольном гравии | 1400 | 0.84 | 0.47 | 5 | 8 | 0.52 | 0.58 | 7.46 | 8.34 | 0.09
57. | """ | 1200 | 0.84 | 0.35 | 5 | 8 | 0.41 | 0.47 | 6.14 | 6.95 | 0.11
58. | """ | 1000 | 0.84 | 0.24 | 5 | 8 | 0.3 | 0.35 | 4.79 | 5.48 | 0.12
59. | Вермикулитобетон | 800 | 0.84 | 0.21 | 8 | 13 | 0.23 | 0.26 | 3.97 | 4.58 | -
60. | """ | 600 | 0.84 | 0.14 | 8 | 13 | 0.16 | 0.17 | 2.87 | 3.21 | 0.15
61. | """ | 400 | 0.84 | 0.09 | 8 | 13 | 0.11 | 0.13 | 1.94 | 2.29 | 0.19
62. | """ | 300 | 0.84 | 0.08 | 8 | 13 | 0.09 | 0.11 | 1.52 | 1.83 | 0.23
Г. | Бетоны ячеистые
63. | Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат | 1000 | 0.84 | 0.29 | 10 | 15 | 0.41 | 0.47 | 6.13 | 7.09 | 0.11
64. | """ | 800 | 0.84 | 0.21 | 10 | 15 | 0.33 | 0.37 | 4.92 | 5.63 | 0.14
65. | """ | 600 | 0.84 | 0.14 | 8 | 12 | 0.22 | 0.26 | 3.36 | 3.91 | 0.17
66. | """ | 400 | 0.84 | 0.11 | 8 | 12 | 0.14 | 0.15 | 2.19 | 2.42 | 0.23
67. | """ | 300 | 0.84 | 0.08 | 8 | 12 | 0.11 | 0.13 | 1.68 | 1.95 | 0.26
68. | Газо- и пенозолобетон | 1200 | 0.84 | 0.29 | 15 | 22 | 0.52 | 0.58 | 8.17 | 9.46 | 0.075
69. | """ | 1000 | 0.84 | 0.23 | 15 | 22 | 0.44 | 0.5 | 6.86 | 8.01 | 0.098
70. | """ | 800 | 0.84 | 0.17 | 15 | 22 | 0.35 | 0.41 | 5.48 | 6.49 | 0.12
Д. | Цементные, известковые и гипсовые растворы
71. | Цементно-песчаный | 1800 | 0.84 | 0.58 | 2 | 4 | 0.76 | 0.93 | 9.6 | 11.09 | 0.09
72. | Сложный (песок, известь, цемент) | 1700 | 0.84 | 0.52 | 2 | 4 | 0.7 | 0.87 | 8.95 | 10.42 | 0.098
73. | Известково-песчаный | 1600 | 0.84 | 0.47 | 2 | 4 | 0.7 | 0.81 | 8.69 | 9.76 | 0.12
74. | Цементно-шлаковый | 1400 | 0.84 | 0.41 | 2 | 4 | 0.52 | 0.64 | 7 | 8.11 | 0.11
75. | """ | 1200 | 0.84 | 0.35 | 2 | 4 | 0.47 | 0.58 | 6.16 | 7.15 | 0.14
76. | Цементно-перлитовый | 1000 | 0.84 | 0.21 | 7 | 12 | 0.26 | 0.3 | 4.64 | 5.42 | 0.15
77. | """ | 800 | 0.84 | 0.16 | 7 | 12 | 0.21 | 0.26 | 3.73 | 4.51 | 0.16
78. | Гипсоперлитовый | 600 | 0.84 | 0.14 | 10 | 15 | 0.19 | 0.23 | 3.24 | 3.84 | 0.17
79. | Поризованный гипсоперлитовый | 500 | 0.84 | 0.12 | 6 | 10 | 0.15 | 0.19 | 2.44 | 2.95 | 0.43
80. | """ | 400 | 0.84 | 0.09 | 6 | 10 | 0.13 | 0.15 | 2.03 | 2.35 | 0.53
81. | Плиты из гипса | 1200 | 0.84 | 0.35 | 4 | 6 | 0.41 | 0.47 | 6.01 | 6.7 | 0.098
82. | """ | 1000 | 0.84 | 0.23 | 4 | 6 | 0.29 | 0.35 | 4.62 | 5.28 | 0.11
83. | Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 800 | 0.84 | 0.15 | 4 | 6 | 0.19 | 0.21 | 3.34 | 3.66 | 0.075
II. | Кирпичная кладка и облицовка природным камнем
А. | Кирпичная кладка из сплошного кирпича
84. | Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0.88 | 0.56 | 1 | 2 | 0.7 | 0.81 | 9.2 | 10.12 | 0.11
85. | Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе | 1700 | 0.88 | 0.52 | 1.5 | 3 | 0.64 | 0.76 | 8.64 | 9.7 | 0.12
86. | Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 0.88 | 0.47 | 2 | 4 | 0.58 | 0.7 | 8.08 | 9.23 | 0.15
87. | Силикатного (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0.88 | 0.7 | 2 | 4 | 0.76 | 0.87 | 9.77 | 10.9 | 0.11
88. | Трепельного (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0.88 | 0.35 | 2 | 4 | 0.47 | 0.52 | 6.26 | 6.49 | 0.19
89. | """ | 1000 | 0.88 | 0.29 | 2 | 4 | 0.41 | 0.47 | 5.35 | 5.96 | 0.23
90. | Шлакового на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0.88 | 0.52 | 1.5 | 3 | 0.64 | 0.7 | 8.12 | 8.76 | 0.11
Б. | Кирпичная кладка из кирпича керамического и силикатного пустотного
91. | Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1600 | 0.88 | 0.47 | 1 | 2 | 0.58 | 0.64 | 7.91 | 8.48 | 0.14
92. | Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0.88 | 0.41 | 1 | 2 | 0.52 | 0.58 | 7.01 | 7.56 | 0.16
93. | Керамического пустотного плотностью 1200 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0.88 | 0.35 | 1 | 2 | 0.47 | 0.52 | 6.16 | 6.62 | 0.17
94. | Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0.88 | 0.64 | 2 | 4 | 0.7 | 0.81 | 8.59 | 9.63 | 0.13
95. | Силикатного четырнадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0.88 | 0.52 | 2 | 4 | 0.64 | 0.76 | 7.93 | 9.01 | 0.14
В. | Облицовка природным камнем
96. | Гранит, гнейс и базальт | 2800 | 0.88 | 3.49 | 0 | 0 | 3.49 | 3.49 | 25.04 | 25.04 | 0.008
97. | Мрамор | 2800 | 0.88 | 2.91 | 0 | 0 | 2.91 | 2.91 | 22.86 | 22.86 | 0.008
98. | Известняк | 2000 | 0.88 | 0.93 | 2 | 3 | 1.16 | 1.28 | 12.77 | 13.7 | 0.06
99. | """ | 1800 | 0.88 | 0.7 | 2 | 3 | 0.93 | 1.05 | 10.85 | 11.77 | 0.075
100. | """ | 1600 | 0.88 | 0.58 | 2 | 3 | 0.73 | 0.81 | 9.06 | 9.75 | 0.09
101. | """ | 1400 | 0.88 | 0.49 | 2 | 3 | 0.56 | 0.58 | 7.42 | 7.72 | 0.11
102. | Туф | 2000 | 0.88 | 0.76 | 3 | 5 | 0.93 | 1.05 | 11.68 | 12.92 | 0.075
103. | """ | 1800 | 0.88 | 0.56 | 3 | 5 | 0.7 | 0.81 | 9.61 | 10.76 | 0.083
104. | """ | 1600 | 0.88 | 0.41 | 3 | 5 | 0.52 | 0.64 | 7.81 | 9.02 | 0.09
105. | """ | 1400 | 0.88 | 0.33 | 3 | 5 | 0.43 | 0.52 | 6.64 | 7.6 | 0.098
106. | """ | 1200 | 0.88 | 0.27 | 3 | 5 | 0.35 | 0.41 | 5.55 | 6.25 | 0.11
107. | """ | 1000 | 0.88 | 0.21 | 3 | 5 | 0.24 | 0.29 | 4.2 | 4.8 | 0.11
III. | Дерево, изделия из него и других природных органических материалов
108. | Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*) | 500 | 2.3 | 0.09 | 15 | 20 | 0.14 | 0.18 | 3.87 | 4.54 | 0.06
109. | Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 2.3 | 0.18 | 15 | 20 | 0.29 | 0.35 | 5.56 | 6.33 | 0.32
110. | Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 2695-83) | 700 | 2.3 | 0.1 | 10 | 15 | 0.18 | 0.23 | 5 | 5.86 | 0.05
111. | Дуб вдоль волокон | 700 | 2.3 | 0.23 | 10 | 15 | 0.35 | 0.41 | 6.9 | 7.83 | 0.3
112. | Фанера клееная (ГОСТ 3916 69) | 600 | 2.3 | 0.12 | 10 | 13 | 0.15 | 0.18 | 4.22 | 4.73 | 0.02
113. | Картон облицовочный | 1000 | 2.3 | 0.18 | 5 | 10 | 0.21 | 0.23 | 6.2 | 6.75 | 0.06
114. | Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75*) | 650 | 2.3 | 0.13 | 6 | 12 | 0.15 | 0.18 | 4.26 | 4.89 | 0.083
115. | Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*_ | 1000 | 2.3 | 0.15 | 10 | 12 | 0.23 | 0.29 | 6.75 | 7.7 | 0.12
116. | """ | 800 | 2.3 | 0.13 | 10 | 12 | 0.19 | 0.23 | 5.49 | 6.13 | 0.12
117. | Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, (ГОСТ 10632-77*) | 600 | 2.3 | 0.11 | 10 | 12 | 0.13 | 0.16 | 3.93 | 4.43 | 0.13
118. | """ | 400 | 2.3 | 0.08 | 10 | 12 | 0.11 | 0.13 | 2.95 | 3.26 | 0.19
119. | """ | 200 | 2.3 | 0.6 | 10 | 12 | 0.07 | 0.08 | 1.67 | 1.81 | 0.24
120. | Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе | 800 | 2.3 | 0.16 | 10 | 15 | 0.24 | 0.3 | 6.17 | 7.16 | 0.11
121. | """ | 600 | 2.3 | 0.12 | 10 | 15 | 0.18 | 0.23 | 4.63 | 5.43 | 0.11
122. | """ | 400 | 2.3 | 0.08 | 10 | 15 | 0.13 | 0.16 | 3.21 | 3.7 | 0.26
123. | """ | 300 | 2.3 | 0.07 | 10 | 15 | 0.11 | 0.14 | 2.56 | 2.99 | 0.3
124. | Плиты камышитовые | 300 | 2.3 | 0.07 | 10 | 15 | 0.09 | 0.14 | 2.31 | 2.99 | 0.45
125. | """ | 200 | 2.3 | 0.06 | 10 | 15 | 0.07 | 0.09 | 1.67 | 1.96 | 0.49
126. | Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) | 300 | 2.3 | 0.064 | 15 | 20 | 0.07 | 0.08 | 2.12 | 2.34 | 0.19
127. | """ | 200 | 2.3 | 0.052 | 15 | 20 | 0.06 | 0.064 | 1.6 | 1.71 | 0.49
128. | Пакля | 150 | 2.3 | 0.05 | 7 | 12 | 0.06 | 0.07 | 1.3 | 1.47 | 0.49
IV. | Теплоизоляционные материалы
А. | Минераловатные и стекловолокнистые
129. | Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) | 125 | 0.84 | 0.056 | 2 | 5 | 0.064 | 0.07 | 0.73 | 0.82 | 0.3
130. | """ | 75 | 0.84 | 0.052 | 2 | 5 | 0.06 | 0.064 | 0.55 | 0.61 | 0.49
131. | """ | 50 | 0.84 | 0.048 | 2 | 5 | 0.052 | 0.06 | 0.42 | 0.48 | 0.53
132. | Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) | 350 | 0.84 | 0.091 | 2 | 5 | 0.09 | 0.11 | 1.46 | 1.72 | 0.38
133. | """ | 300 | 0.84 | 0.084 | 2 | 5 | 0.087 | 0.09 | 1.32 | 1.44 | 0.41
134. | """ | 200 | 0.84 | 0.07 | 2 | 5 | 0.076 | 0.08 | 1.01 | 1.11 | 0.49
135. | """ | 100 | 0.84 | 0.056 | 2 | 5 | 0.06 | 0.07 | 0.64 | 0.73 | 0.56
136. | """ | 50 | 0.84 | 0.048 | 2 | 5 | 0.052 | 0.06 | 0.42 | 0.48 | 0.6
137. | Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем (ТУ 21-РСФСР-3-72-76) | 200 | 0.84 | 0.064 | 1 | 2 | 0.07 | 0.076 | 0.94 | 1.01 | 0.45
138. | Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем (ТУ 400-1-61-74 Могорисполкома) | 200 | 0.84 | 0.07 | 2 | 5 | 0.076 | 0.08 | 1.01 | 1.11 | 0.38
139. | """ | 125 | 0.84 | 0.056 | 2 | 5 | 0.06 | 0.064 | 0.7 | 0.78 | 0.38
140. | Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78) | 50 | 0.84 | 0.056 | 2 | 5 | 0.06 | 0.064 | 0.44 | 0.5 | 0.6
141. | Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75) | 150 | 0.84 | 0.061 | 2 | 5 | 0.064 | 0.07 | 0.8 | 0.9 | 0.53
Б. | Полимерные
142. | Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) | 150 | 1.34 | 0.05 | 1 | 5 | 0.052 | 0.06 | 0.89 | 0.99 | 0.05
143. | """ | 100 | 1.34 | 0.041 | 2 | 10 | 0.041 | 0.052 | 0.65 | 0.82 | 0.05
144. | Пенополистирол (ГОСТ 15588-70*) | 40 | 1.34 | 0.038 | 2 | 10 | 0.041 | 0.05 | 0.41 | 0.49 | 0.05
145. | Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) | 125 | 1.26 | 0.052 | 2 | 10 | 0.06 | 0.064 | 0.86 | 0.99 | 0.23
146. | """ | 100 | 1.26 | 0.041 | 2 | 10 | 0.05 | 0.052 | 0.68 | 0.8 | 0.23
147. | Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) | 80 | 1.47 | 0.041 | 2 | 5 | 0.05 | 0.05 | 0.67 | 0.7 | 0.05
148. | """ | 60 | 1.47 | 0.035 | 2 | 5 | 0.041 | 0.041 | 0.53 | 0.55 | 0.05
149. | """ | 40 | 1.47 | 0.029 | 2 | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 0.42 | 0.05
150. | Плиты из резольно-фенолформальдегид-ного пенопласта (ГОСТ 20916-75) | 100 | 1.68 | 0.047 | 5 | 20 | 0.052 | 0.076 | 0.85 | 1.18 | 0.15
151. | """ | 75 | 1.68 | 0.043 | 5 | 20 | 0.05 | 0.07 | 0.72 | 0.98 | 0.23
152. | """ | 50 | 1.68 | 0.041 | 5 | 20 | 0.05 | 0.064 | 0.59 | 0.77 | 0.23
153. | """ | 40 | 1.68 | 0.038 | 5 | 20 | 0.041 | 0.06 | 0.48 | 0.66 | 0.23
154. | Перлитопластбетон (ТУ 480-1-145-74) | 200 | 1.05 | 0.041 | 2 | 3 | 0.052 | 0.06 | 0.93 | 1.01 | 0.008
155. | """ | 100 | 1.05 | 0.035 | 2 | 3 | 0.041 | 0.05 | 0.58 | 0.66 | 0.008
156. | Перлитофосфогеливые изделия (ГОСТ 21500-76) | 300 | 1.05 | 0.076 | 3 | 12 | 0.08 | 0.12 | 1.43 | 2.02 | 0.2
157. | """ | 200 | 1.05 | 0.064 | 3 | 12 | 0.07 | 0.09 | 1.1 | 1.43 | 0.23
В. | Засыпки
158. | Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) | 800 | 0.84 | 0.18 | 2 | 3 | 0.21 | 0.23 | 3.36 | 3.6 | 0.21
159. | """ | 600 | 0.84 | 0.14 | 2 | 3 | 0.17 | 0.2 | 2.62 | 2.91 | 0.23
160. | """ | 400 | 0.84 | 0.12 | 2 | 3 | 0.13 | 0.14 | 1.87 | 1.99 | 0.24
161. | """ | 300 | 0.84 | 0.108 | 2 | 3 | 0.12 | 0.13 | 1.56 | 1.66 | 0.25
162. | """ | 200 | 0.84 | 0.099 | 2 | 3 | 0.11 | 0.12 | 1.22 | 1.3 | 0.26
163. | Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) | 800 | 0.84 | 0.16 | 2 | 4 | 0.2 | 0.23 | 3.28 | 3.68 | 0.21
164. | """ | 600 | 0.84 | 0.13 | 2 | 4 | 0.16 | 0.2 | 2.54 | 2.97 | 0.22
165. | """ | 400 | 0.84 | 0.11 | 2 | 4 | 0.13 | 0.14 | 1.87 | 2.03 | 0.23
166. | Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорита (ГОСТ 11991-83) | 800 | 0.84 | 0.18 | 2 | 3 | 0.21 | 0.26 | 3.36 | 3.83 | 0.21
167. | """ | 600 | 0.84 | 0.15 | 2 | 3 | 0.18 | 0.21 | 2.7 | 2.98 | 0.23
168. | """ | 400 | 0.84 | 1.122 | 2 | 3 | 0.14 | 0.16 | 1.94 | 2.12 | 0.24
169. | Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) | 600 | 0.84 | 0.11 | 1 | 2 | 0.111 | 0.12 | 2.07 | 2.2 | 0.26
170. | """ | 400 | 0.84 | 0.076 | 1 | 2 | 0.087 | 0.09 | 1.5 | 1.56 | 0.3
171. | """ | 200 | 0.84 | 0.064 | 1 | 2 | 0.076 | 0.08 | 0.99 | 1.04 | 0.34
172. | Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) | 200 | 0.84 | 0.076 | 1 | 3 | 0.09 | 0.11 | 1.08 | 1.24 | 0.23
173. | """ | 100 | 0.84 | 0.064 | 1 | 2 | 0.076 | 0.08 | 0.7 | 0.75 | 0.3
174. | Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77*) | 1600 | 0.84 | 0.35 | 1 | 2 | 0.47 | 0.58 | 6.95 | 7.91 | 0.17
Г. | Пеностекло или газостекло
175. | Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) | 400 | 0.84 | 0.11 | 1 | 2 | 0.12 | 0.14 | 1.76 | 1.94 | 0.02
176. | """ | 300 | 0.84 | 0.09 | 1 | 2 | 0.11 | 0.12 | 1.46 | 1.56 | 0.02
177. | """ | 200 | 0.84 | 0.07 | 1 | 2 | 0.08 | 0.09 | 1.01 | 1.1 | 0.03
V. | Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов
А. | Асбестоцементные
178. | Листы асбесто-цементные плоские (ГОСТ 18124-75*) | 1800 | 0.84 | 0.35 | 2 | 3 | 0.47 | 0.52 | 7.55 | 8.12 | 0.03
179. | """ | 1600 | 0.84 | 0.23 | 2 | 3 | 0.35 | 0.41 | 6.14 | 6.8 | 0.03
Б. | Битумные
180. | Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) | 1400 | 1.68 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 6.8 | 6.8 | 0.008
181. | """ | 1200 | 1.68 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 5.69 | 5.69 | 0.008
182. | """ | 1000 | 1.68 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 4.56 | 4.56 | 0.008
183. | Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) | 2100 | 1.68 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 16.43 | 16.43 | 0.008
184. | Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) | 400 | 1.68 | 0.111 | 1 | 2 | 0.12 | 0.13 | 2.45 | 2.59 | 0.04
185. | """ | 300 | 1.68 | 0.087 | 1 | 2 | 0.09 | 0.099 | 1.84 | 1.95 | 0.04
186. | Рубероид (ГОСТ 10923-82), пергамин (ГОСТ 2697-83), толь (ГОСТ 10999-76*) | 600 | 1.68 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 3.53 | 3.53 | 0.001
В. | Линолеумы
187. | Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) | 1800 | 1.47 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 8.56 | 8.56 | 0.002
188. | """ | 1600 | 1.47 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 7.52 | 7.52 | 0.002
189. | Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) | 1800 | 1.47 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 8.22 | 8.22 | 0.002
190. |  | 1600 | 1.47 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 7.05 | 7.05 | 0.002
191. |  | 1400 | 1.47 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 5.87 | 5.87 | 0.002
VI. | Металлы и стекло
192. | Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81) | 7850 | 0.482 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 126.5 | 126.5 | 0
193. | Чугун | 7200 | 0.482 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 112.5 | 112.5 | 0
194. | Алюминий (ГОСТ 22233-83) | 2600 | 0.84 | 221 | 0 | 0 | 221 | 221 | 187.6 | 187.6 | 0
195. | Медь (ГОСТ 859-78*) | 8500 | 0.42 | 407 | 0 | 0 | 407 | 407 | 326 | 326 | 0
196. | Стекло оконное (ГОСТ 111-78) | 2500 | 0.84 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 10.79 | 10.79 | 0
Примечания: 1. Расчетные значения коэффициента теплоусвоения (при периоде 24 ч) материала в конструкции вычислены по формуле s = 0,27 кв.корень из (l, g0 (c0 + 0,0419w), где l, g0, c0, w принимают по соотвествующим графам настоящего приложения. 2. Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при массовом отношении влаги в материале w, % равном нулю.

## Isover
I S O V E R, характеристики теплоизоляционных материалов
Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, мм | Плотность, кг/м3 | Горючесть, ГОСТ 30244 | Коэфициент теплопроводности, Вт/МК |  |  |  | Паропрони-цаемость, мг / м ч Па | Прочность на сжатие, 10 %, | Прочность на отр. сл., | Водопогло-щение, | Стоимость в среднем по Казахстану
[6 empty] | 10 | 25 | А | Б |  | кПа | кПа | % объем | у.е./м3
Мягкие утеплители | для перегородок, мансард, скатных крыш и т.п.
KT - 40 - TWIN (рулоны) | 14 / 9,5 / 7 | 1.22 | 50, 75, 100 | 11 | НГ | 0.04 | 0.044 | 0.047 | 0.05 | 0.55 | - | - | 1.5 | 25
KT - 37 (рулоны) | 1,11 / 8,4 / 6,3 / 5 / 4,2 | 1.22 | 50,75,100,125,150 | 16 | НГ | 0.037 | 0.039 | 0.045 | 0.049 | 0.55 | - | - | 1.5 | 37
KL - 37 (плиты) | 1.17 | 0,565 / 0,61 | 50,70,100,125,150,175,200 | 14 | НГ | 0.037 | 0.039 | 0.045 | 0.049 | 0.55 | - | - | 1.5 | 41
KL - 35 (плиты) | 0.87 | 0.565 | 50,70,100,125,150 | 16 | НГ | 0.035 | 0.037 | 0.043 | 0.047 | 0.55 | - | - | 1.5 | 52
KT-40-AL / RIO-ALU | 14 / 9,5 / 7 | 1.2 | 50, 75, 100 | 11 | Г1 | 0.04 | 0.044 | 0.047 | 0.05 |  | - | - | 1.5 | 65
Вентилируемые фасады
SKL-M | 1.6 | 1.2 | 50, 80, 100, 120, 150 | 30 | НГ | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.04 | 0.5 | 5 | 7 | 1.5 | 125
OL-E | 1,2 / 1,5 | 0.6 | 50,70,100,120,140,150,160,180 | 46-50 | НГ | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.04 | 0.5 | 10 | 3 | 1.5 | 140
OL-P | 1.2 | 0.6 | 30,50,70,80,100,120,140,150 | 75-90 | НГ | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.041 | 0.5 | 30 | 5 | 1.5 | 200
RKL | 1.8 | 1.2 | 20, 30, 45 | 60-70 | НГ | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.04 | 0.5 | - | 7 | 1.5 | 220
| 3 | 1.2 | 45 | 60-70 | НГ | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.04 | 0.5 | - | - | 1.5 | 220
| 1.15 | 0.85 | 30, 50 | 60-70 | НГ | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.04 | 0.5 | - | - | 1.5 | 220
| 1.15 | 0.55 | 50 | 60-70 | НГ | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.04 | 0.5 | - | - | 1.5 | 220
VKL | 2.7 | 1.2 | 13 | 130 | НГ | 0.032 | 0.034 | 0.036 | 0.04 | 0.5 |  | - | 1 | 300
RKL-A | 3 | 1.2 | 45, 60 | 60-70 | Г1 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.04 | 0.5 | - | - | 1.5 | 270
Штукатурные фасады
OL-E | 1,2 / 1,5 | 0.6 | 50,70,100,120,140,150,160,180 | 46-50 | НГ | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.04 | 0.5 | 10 | 3 | 1.5 | 140
OL-P | 1.2 | 0.6 | 30,50,70,80,100,120,140,150 | 75-90 | НГ | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.041 | 0.5 | 30 | 5 | 1.5 | 200
STYROFOAM 300 | 2.4 | 0.6 | 20,30,40,50,60,70,80,100 | 35 | Г2 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.006 | 300 | - | 0.2 | 270
Слоистая кладка | между двумя слоями кирпичных стен
KL-С 35 (плиты с облицовкой) | 0.87 | 0.565 | 50,70,100,125,150 | 16 | НГ | 0.035 | 0.037 | 0.043 | 0.047 | 0.55 | - | - | 1.5 | 55
SKL-M | 1.6 | 1.2 | 50, 80, 100, 120, 150 | 30 | НГ | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.04 | 0.5 | 5 | 7 | 1.5 | 125
OL-E | 1,2 / 1,5 | 0.6 | 50,70,100,120,140,150,160,180 | 46-50 | НГ | 0.033 | 0.035 | 0.036 | 0.04 | 0.5 | 10 | 3 | 1.5 | 140
STYROFOAM 300 | 2.4 | 0.6 | 20,30,40,50,60,70,80,100 | 35 | Г2 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.006 | 300 | - | 0.2 | 270
Полы
OL-P | 1.38 | 1.19 | 70, 90, 110, 130, 150, 170 | 75-90 | НГ | 0.036 | 0.038 | 0.04 | 0.044 | 0.5 | 35 | 5 | 1.5 | 200
STYROFOAM 300 | 2.4 | 0.6 | 20,30,40,50,60,70,80,100 | 35 | Г2 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.006 | 300 | - | 0.2 | 270
Плоские крыши
OL-P | 1.38 | 1.19 | 70, 90, 110, 130, 150, 170 | 75-90 | НГ | 0.036 | 0.038 | 0.04 | 0.044 | 0.5 | 35 | 5 | 1.5 | 200
OL-K | 1.55 | 1.18 | 20, 30 | 90-145 | НГ | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.043 | 0.5 | 40 - 50 | - | 1 | 270
OL-TOP | 1.55 | 1.18 | 30,40,50,60,70,80,100,120 | 90-145 | НГ | 0.036 | 0.038 | 0.04 | 0.044 | 0.5 | 60 - 70 | - | 1 | 270
Инверсионные плоские крыши
STYROFOAM 300 | 2.4 | 0.6 | 20,30,40,50,60,70,80,100 | 35 | Г2 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.006 | 300 | - | 0.2 | 270
STYROFOAM 400 | 2.385 | 0.57 | 50,60,70,80,100 | 36 | Г2 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.006 | 400 | - | 0.2 | 330
STYROFOAM 500 | 1.185 | 0.585 | 50,60,80,100 | 38 | Г2 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.006 | 500 | - | 0.2 | 420
Фундаменты, цоколи, несъемная опалубка
STYROFOAM 300 | 2.4 | 0.6 | 20,30,40,50,60,70,80,100 | 35 | Г2 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.006 | 300 | - | 0.2 | 270
STYROFOAM 400 | 2.385 | 0.57 | 50,60,70,80,100 | 36 | Г2 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.036 | 0.006 | 400 | - | 0.2 | 330
|  | таким цветом отмечены материалы из стекловолокна | [5 empty] | Представительство ISOVER
|  | так обозначен экструдированный пенополистирол | [5 empty] | г. Алматы, ул. Абая, 155 - 32
Примечание: |  | Стоимость материалов указана приблизительно, и для каждого города | [5 empty] | Тел/факс (3272) 98-08-20, 41-64-68
|  | может быть уточнена у местного дилера компании ISOVER | [5 empty] | www.isover.kz