Приказ Росстандарта от 03.10.2011 N 5214 (ред. от 22.04.2013) "Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 16.05.2013

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

от 3 октября 2011 г. N 5214

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

"О БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ",

УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2010 Г. N 870

(в ред. Приказа Росстандарта от 22.04.2013 N 423)

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Технический регламент "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления" утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870, а не Постановлением Правительства РФ от 11.02.2010 N 65.

В целях обеспечения выполнения положений пункта 5 статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2010 г. N 65 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства А.В. Зажигалкина.

Руководитель

Федерального агентства

Г.И.ЭЛЬКИН

- Утвержден

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 03.10.2011 N 5214

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2010 Г.

N 870 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

О БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ"

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 23 ИЮНЯ 2011 Г.)

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

(в ред. Приказа Росстандарта от 22.04.2013 N 423)

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┐

│     Обозначение     │          Наименование           │ Подтверждаемые  │

│    национального    │     национального стандарта     │   требования    │

│      стандарта      │                                 │    стандарта    │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│          1          │                2                │        3        │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ГОСТ Р 5 1780-2001   │"Контроль неразрушающий. Методы  │Стандарт в целом │

│                     │и средства испытаний на          │                 │

│                     │герметичность. Порядок и         │                 │

│                     │критерии выбора"                 │                 │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ГОСТ Р 5 1901. 1-2002│"Менеджмент риска. Анализ риска  │Стандарт в целом │

│                     │технологических систем"          │                 │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ГОСТР 52316-2005     │"Техника пожарная. Клапаны       │Стандарт в целом │

│                     │термозапорные. Общие технические │                 │

│                     │требования. Методы испытаний"    │                 │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ГОСТ 25.503-97       │"Расчеты и испытания на          │Стандарт в целом │

│                     │прочность. Методы механических   │                 │

│                     │испытаний металлов. Метод        │                 │

│                     │испытаний на сжатие"             │                 │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ГОСТ 23055-78        │"Контроль неразрушающий. Сварка  │Стандарт в целом │

│                     │металлов плавлением.             │                 │

│                     │Классификация сварных соединений │                 │

│                     │по результатам радиографического │                 │

│                     │контроля"                        │                 │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ГОСТ Р 53563-2009    │Контроль состояния и диагностика │Стандарт в целом │

│                     │машин. Мониторинг состояния      │                 │

│                     │оборудования опасных             │                 │

│                     │производств. Порядок организации │                 │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ГОСТ Р 53672-2009    │Арматура трубопроводная. Общие   │Стандарт в целом │

│                     │требования безопасности          │                 │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│СП 62.13330.2010     │"СНиП 42-01-2002                 │                 │

│                     │"Газораспределительные Системы"  │                 │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│СП 20.13330.2010     │"СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и     │                 │

│                     │воздействия"                     │                 │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│СП 42-101-2003       │"Общие положения по              │                 │

│                     │проектированию и строительству   │                 │

│                     │газораспределительных систем из  │                 │

│                     │металлических и полиэтиленовых   │                 │

│                     │труб"                            │                 │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│СП 42-102-2004       │"Проектирование и строительство  │                 │

│                     │газопроводов из металлических    │                 │

│                     │труб"                            │                 │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│СП 42-103-2003       │"Проектирование и строительство  │                 │

│                     │газопроводов из полиэтиленовых   │                 │

│                     │труб и реконструкция изношенных  │                 │

│                     │газопроводов"                    │                 │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ГОСТ 9.602-2005      │"Единая система защиты от        │Стандарт в целом │

│                     │коррозии и старения. Сооружения  │                 │

│                     │подземные. Общие требования к    │                 │

│                     │защите от коррозии"              │                 │

│(введено Приказом Росстандарта от 22.04.2013 N 423)                      │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ГОСТ Р 54960-2012    │"Системы газораспределительные.  │Стандарт в целом │

│                     │Пункты газорегуляторные блочные. │                 │

│                     │Пункты редуцирования газа        │                 │

│                     │шкафные. Общие технические       │                 │

│                     │требования"                      │                 │

│(введено Приказом Росстандарта от 22.04.2013 N 423)                      │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ГОСТ Р 54961-2012    │"Системы газораспределительные.  │Стандарт в целом │

│                     │Сети газопотребления. Общие      │                 │

│                     │требования к эксплуатации.       │                 │

│                     │Эксплуатационная документация"   │                 │

│(введено Приказом Росстандарта от 22.04.2013 N 423)                      │

├─────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┤

│ГОСТ Р 54961-2012    │"Системы газораспределительные.  │Стандарт в целом │

│                     │Сети газораспределения природного│                 │

│                     │газа. Общие требования к         │                 │

│                     │эксплуатации. Эксплуатационная   │                 │

│                     │документация"                    │                 │

│(введено Приказом Росстандарта от 22.04.2013 N 423)                      │

└─────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────┘