# 2.2. Определение пролета надземного газопровода (по п.п. 5.98 и 5.100).

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

Газопровод диаметром de=0,089 м; материал сталь 10; рабочее давление р=0,3 МПа; температура эксплуатации -24°С; температурный перепад ∆t= -44°С, проектируемый срок эксплуатации — 50 лет; tnom=3,5мм; R=127Мпа;.

Величина среднего пролёта газопровода из условия статической прочности:

(м), где

(Н/м);

(Н/м);

;

(Н/м);

;

(Н/м);

;

(Н/м);

;

;

;

Величина среднего пролёта газопровода из условия динамической устойчивости

(м),

1,57;

2,04.