| Расчет 1. Плита четырехконфорочная Qгп=1,25, м3/ч. 2.Котел газовый Qк=2,8х0,85, м3/ч к - коэффициент одновременности (по СП42-101-2003) |
| --- |
| №№ участков | Фактическая длина lф,м | Эквивалентная длина lэкв=lфх1,1,м | Кол-во домов | Кsim | Расход газа на газовую плиту, кх1,25, м3/ч | Расход газа на котел, м3/ч | Расход газа на участке, м³/ч | Расход газа расчетный, м³/ч | Диаметр газопровода, Ф,мм | Потери уд.∆Р на 1м, мм.в.ст. | Потери линейные, мм.в.ст. | Давление в конце участка, мм.в.ст |
| 1 | 140 | 147 | 8 | 0,27 | 0,33125 | 1,87 | 17,61 | 8,805 |  |  | 0 | 0 |
| 2 | 135 | 141,75 | 4 | 0,45 | 0,5625 | 1,87 | 9,73 | 22,475 |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 120 | 126 | 4 | 0,45 | 0,5625 | 1,87 | 9,73 | 32,205 |  |  | 0 | 0 |

2 способ:

| Расчет 1. Плита четырехконфорочная Qгп=1,25, м3/ч. 2.Котел газовый Qк=2,8х0,85, м3/ч к - коэффициент одновременности (по СП42-101-2003) |
| --- |
| №№ участков | Фактическая длина lф,м | Эквивалентная длина lэкв=lфх1,1,м | Кол-во домов | Кsim | Расход газа на газовую плиту, кх1,25, м3/ч | Расход газа на котел, м3/ч | Расход газа на участке, м³/ч | Расход газа расчетный, м³/ч | Диаметр газопровода, Ф,мм | Потери уд.∆Р на 1м, мм.в.ст. | Потери линейные, мм.в.ст. | Давление в конце участка, мм.в.ст |
| 1 | 140 | 147 | 8 | 0,27 | 0,33125 | 1,87 | 17,61 | 8,805 |  |  | 0 | 0 |
| 2 | 135 | 141,75 | 4 | 0,45 | 0,5625 | 1,87 | 9,73 | 22,475 |  |  | 0 | 0 |
| 3 | 120 | 126 | 4 | 0,45 | 0,5625 | 1,87 | 9,73 | 17,945 |  |  | 0 | 0 |