СВОДКА

замечаний и предложений по проекту СП «СИСТЕМЫ  ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

| № п/п | № раздела, пункт раздела, приложения | Наименование организации (предприятия) | Замечание и/или предложение | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общие к всему документу | Форум | Полностью исключить пункты в документе которые дублируют СП 281.1325800.2016 и к газораспределению не имеет технического отношения. |  |
|  | Раздел 5.3 п.5.3.1 |  | Дополнить. После слов «исходя из местных условий» согласно генеральной схемы развития газоснабжения данного населенного пункта или предприятия и далее по тексту. |  |
|  | Общие к всему документу |  | Отсутствует раздел «Библиография». Как пользоваться ссылками в тексте? |  |
|  | Раздел 5.3 п.5.3.2 |  | Дополнить. После слов «должны осуществляться в соответствии с» «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. ПП РФ от 29.10.2010 №870 и последующих нормативных документов ПП РФ по вопросам газопотребления» и далее по тексту. |  |
|  | Раздел 5.3 п.5.3.8 |  | Дополнить после слов «с входным давлением газа до 0,3 Мпа» и производительностью не более 50 м3/ч. |  |
|  | Раздел 5.3 дополнить п.5.3.10 |  | На вводе газопровода в теплогенераторную допускается установка после газорегулирующих устройств, регуляторов стабилизаторов. |  |
|  | П. 5.2.2 |  | Читать в следующей редакции: В теплогенераторных на газообразном топливе необходимо использовать теплогенераторы полной заводской готовности в комплекте с блочными горелочными устройствами имеющими большой диапазон регулирования, эмиссию вредных выбросов (LАWNOx) допускающий соблюдать требования по защите окружающей среды, минимальные шумовые характеристики, со встроенной автоматикой управления, приборами контроля, устройствами обеспечения безопасности, а так же возможностью, по требованию заказчика, с дистанционного управления и контроля. |  |
|  | П. 5.2.3 |  | Добавить. Устанавливаемые теплогенераторы, должны иметь сертификаты соответствия, Сервисный центр производителя оборудования или предприятие сертифицированное производителем по обслуживанию теплогенератора в регионе. |  |