Начало формы

Конец формы

Обзор изменений законодательства в области проектирования сетей газораспределения и газопотребления

Нормативные правовые акты

- Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (изм. на 03.08.2018 г).

- «Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утверждены постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (изм. на 12.04.2018 г)

- «Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ», утверждены постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 №317 (изм. на 19.06.2017 г).

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утверждены постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г №83 (изм. на 12.04.2018 г).

- «Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утверждены постановлением правительства РФ от 15 июня 2017 г №713. Дата начала действия с 29.06.2017 г).

- «Правила учета газа», утвержденные приказом Минэнерго России от 30.12.2013 №961 (изм. на 26.12.2014 г).

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г №878 (изм. на 17.05.2016 г).

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные Ростехнадзором от 15.11.2013 г №542. Дата начала действия с 28.07.2014г.

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (редакция, действующая с 13.07.2015г).

- «Требования к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.11.2016 г №495.

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870, с изм. от 20.01.2017).

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г (с изменениями от 21.04.2018 г).

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные Ростехнадзором от 21.11.2013г №558. Дата начала действия с 25.08.2014г.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116.

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС от 09.12.2011 № 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», принят Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823.

Своды правил, с разделением требований обязательного и добровольного применения (тип документов: нормативно – технические документы). Своды правил включены в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Данный перечень утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г). Также включены в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 24.09.2017 г). Данный перечень утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г №365.

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (с изменениями №1 (от 01.01.2013 г) и №2 (от 03.12.2016 г).

- СП 60.13330.2012 (16) «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СП 89.13330.2012 (16) «СНиП II-35-76 «Котельные установки».

Национальные стандарты добровольного применения (тип документов: нормативно – технические документы)

- ГОСТ Р 53865-2010 Системы газораспределительные. Термины и определения (действ. С 01.07.2011). Новый проект этого ГОСТа находится на доработке.

- ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения». Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

Системы газораспределения

- ГОСТ 34011-2016 Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные (дата введения 01.09.2017 г).

- ГОСТ Р 55472-2013 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения (действующий). Новый проект этого ГОСТа находится на доработке.

- ГОСТ Р 55473-2013 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы (действующий). Новый проект этого ГОСТа находится на доработке.

- ГОСТ Р 55474-2013 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы (действующий). Новый проект этого ГОСТа находится на доработке.

- ГОСТ 33979-2016 Системы газораспределительные. Системы управления сетями газораспределения (дата введения 01.09.2017 г).

- ГОСТ Р 58094-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации стальных наружных газопроводов при проектировании (дата введения 01.10.2018 г).

- ГОСТ Р 58180-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 5. Газопроводы, санированные рукавом с полимеризующимся слоем (дата введения 01.01.2019 г).

- ГОСТ Р 58096-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 6. Газопроводы, санированные гибким рукавом (дата введения 01.10.2018 г).

- ГОСТ Р 58181-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 7. Полиэтиленовые газопроводы, проложенные в существующем трубопроводе (дата введения 01.01.2019 г).

- ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (дата введения 01.01.2013 г).

- ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация (дата введения 01.01.2013 г).

- ГОСТ Р 55471-2013 Системы газораспределительные. Системы управления сетями газораспределения (дата введения 01.01.2013 г).

Системы газопотребления

- ГОСТ Р 58095.0-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения (дата введения 01.10.2018 г).

- ГОСТ Р 58095.1-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 1. Стальные газопроводы (только проект).

- ГОСТ Р 58095.2-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 2. Медные газопроводы (дата введения 01.01.2019 г).

- ГОСТ Р 58095.3-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 3. Металлополимерные газопроводы (только проект).

- ГОСТ Р 56290-2014 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 3. Реконструкция (дата введения 01.01.2015).

Межгосударственные стандарты (добровольного применения), Включены в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 24.09.2017 г). Данный перечень утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г №365.

- ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования».

- ГОСТ 21.606-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных».

- ГОСТ 21.609-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем газоснабжения».

- ГОСТ 21.610-85 «Система проектной документации для строительства. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи».

- ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения».

- ГОСТ 21.205-2016 «Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений».

- ГОСТ 21.206-2012 «Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов».

Нормативно – технические документы, добровольного применения, которые можно отнести к результатам исследований, настоятельно рекомендуя застройщикам / техническим заказчикам включать их в задание на проектирование, если есть намерение проектировать по ниже перечисленным СП.

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (действующий).

- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб» (действующий).

- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» (действующий).

- СП 281.1325800.2016 «Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания» (дата введения с 17.06.2017 г).

- СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные» (дата введения 25.11.2018 г).

- СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения» (действующий).

- СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов» (дата введения с 01.07.2017 г).

- СП 280.1325800.2016 «Системы подачи воздуха на горение и удаления продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе» (дата введения с 17.07.2017 г).

1. Линейные объекты или сети инженерно-технического назначения

Достаточно распространенное общее непонимание - классифицировать сети как самостоятельные линейные объекты или наоборот линейные объекты в качестве сетей инженерно-технического обеспечения.

При решении указанного вопроса по-прежнему необходимо учитывать позицию Письма Минрегиона России от 20.05.2011 N 13137-ИП/08 «О государственной экспертизе проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения» (с учетом современных правовых реалий).

По мнению Минрегиона России, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта сетей инженерно-технического обеспечения, являющихся функционально частью отдельного объекта капитального строительства, выходящих за пределы границ земельного участка, отведенного под указанные цели, и при этом не выходящих за пределы элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон), сведения о таких сетях также включаются в раздел 5 проектной документации. Инженерно-технические сети, обеспечивающие два и более объекта капитального строительства, рассматриваются как отдельный линейный объект, к которым можно отнести квартальный газопровод и другие линейные объекты (водопровод, канализация, линейно-кабельные сооружения связи и пр.).

С учетом изложенного, проектная документация сетей инженерно-технического обеспечения, функционально не относящихся к отдельным объектам капитального строительства, подлежит экспертизе как проектная документация линейных объектов. Проектная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, не являющихся линейными объектами и входящих в состав объекта капитального строительства (раздел 5 проектной документации), подлежит экспертизе только в том случае, если проектная документация на сам объект подлежит экспертизе.

Общее требование ко всем сетям - вопросы демонтажа (в том чиссле перекладки сетей инженерно-технического обеспечения) должны быть решены в соответствующих подразделах.

2 Подготовка проектной документации на линейные объекты

В соответствии с частью 6 и 11 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектной документации на линейные объекты (в нашем случае газопроводы) осуществляется на основании задания застройщика или технического заказчика, результатов инженерных изысканий, на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории) в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями.

Задание на проектирование

Для объектов финансируемых за счет средств федерального, регионального и местного бюджета утверждена типовая форма задания на проектирование. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.03.2018 г №125/ пр.

В настоящее время отсутствуют официально установленные формы заданий на проектирование объектов капитального строительства, финансируемых за счет собственных средств или средств инвестора.

Результаты инженерных изысканий

В соответствии с частью 1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Подготовка проектной документации, а также строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с такой проектной документацией не допускаются без выполнения соответствующих инженерных изысканий.

В соответствии с частью 5 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГрК РФ) необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика или технического заказчика, в зависимости от вида и назначения объектов капитального строительства, их конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства, степени изученности указанных условий.

Под техническим регламентом, указанным в п.5 статьи 47 ГрК РФ в первую очередь следует понимать Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» (статья 6 и 15) и «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержден постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870, с изм. от 20.01.2017).

Для подготовки проектной документации линейного объекта выполняются инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические (в случае пересечения с водными объектами) в соответствии с СП 47.13330.2012 (16) «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий должна содержать число, месяц и год.

Проект планировки территории и проект межевания территории

С 01.06.2017 г для газопроводов с проектным рабочим давлением не более 0,6 МПа, когда протяженность от существующих сетей газоснабжения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а также для сетей инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения), размещение которых осуществляется внутри одного квартала, одного микрорайона не требуется подготовка документации по планировке территории. «Перечень случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории», утвержден постановлением Правительства РФ от 7 марта 2017 г № 269.

В соответствии с п.5.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: квартал (микрорайон) - основной планировочный элемент застройки в границах красных линий или других границ, размер территории которого, как правило, от 5 до 60 га.

В соответствии с частью 3 статьи 41 ГрК РФ (редакция, действующая на 1 сентября 2018 г) подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной, если планируется строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов).

Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешения на строительство включены (п. 6) в «Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (с изменениями на 30 июня 2018 г). Документ утвержден постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г № 1300.

В соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (редакция, действующая на 1 сентября 2018 г) выдача разрешения на строительство не требуется в случае п.п. 4_4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно.

Земельные участки могут быть предоставлены как по договору аренды, так и как сервитут, если застройщиком будут выступать не муниципальные власти. Если же разрешение на строительство по законодательству не требуется, то правоустанавливающие документы на землю для строительства не нужны, речь будет идти о документах об использовании земельных участков, на основании решения об использовании, в случае если эти земельные участки только муниципальные (не обремененные иными правами).

В соответствии с п.34 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г (с изменениями от 21.04.2018 г) раздел «Пояснительная записка» должен в том числе содержать  документы об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, выданные в соответствии с федеральными законами уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, или уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, или уполномоченными органами местного самоуправления; сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства.

Если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, не находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта требуется предоставление земельных участков (например, на правах аренды) и установление сервитутов, то в соответствии с частью 3 статьи 41 ГрК РФ (редакция, действующая на 1 сентября 2018 г) подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной. В соответствии с частью 4 статьи 41 ГрК РФ видами документации по планировке территории являются: 1) проект планировки территории; 2) проект межевания территории. Порядок подготовки и утверждения документации по планировки территории установлен статьями 42 и 43 ГрК РФ.

Правовое регулирование землепользования при строительстве и эксплуатации объектов систем газоснабжения определено положениями статьи 28 Федерального закона от 31.03.1999 №69-ФЗ (с изменениями на 03.08.2018 г) «О газоснабжении в Российской Федерации». В целях строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов систем газоснабжения земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в соответствии с земельным законодательством. Для размещения линейных объектов систем газоснабжения в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, могут быть установлены сервитут, публичный сервитут, предоставляющие право лицам, в пользу которых они установлены, осуществлять на земельных участках и (или) землях строительство, реконструкцию, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт линейных объектов систем газоснабжения.

С 1 сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 №341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части упрощения размещения линейных объектов».

Технические условия

При подготовке проектной документации по техническим условиям (ТУ), необходимо учитывать, что ТУ должны быть по форме указанной в нормативном правовом документе «Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утверждены постановлением правительства РФ от 15 июня 2017 г №713 и содержать сведения, указанные в п.28 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утверждены постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г № 1314.

Технические условия выдаются «газораспределительной организацией» (исполнителем), в соответствии с понятиями используемыми в статье 1 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения».

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Раздел 2 «Проект полосы отвода»

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»

В соответствии с п. 33÷38 ГОСТ Р 53865-2010 ГРП, ГРПШ, ПГБ– это технологическое устройство сети газораспределения, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа. Как правило, данное технологическое устройство, заводского изготовления и имеет сертификат соответствия или декларацию о соответствии требованиям ТС ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» или сертификат на соответствие требованиям промышленной безопасности.

Распространенная ошибка при оформлении проектной документации на линейный объект, заводское изделие (технологическое устройство) классифицировать как сооружение и включать в Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта». Все сведения о газорегуляторных пунктах заводского изготовления необходимо включать в Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения».

Раздел 5 «Проект организации строительства»

Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта»

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Раздел 9 «Смета на строительство»

Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

Вопрос (в Минстрой России и техническую службу поддержки «Техэксперт»): когда мы проектируем газопроводы (давлением от 0,005 Мпа до 1,2 Мпа) как самостоятельные линейные объекты должны ли мы в составе проектной документации разрабатывать раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму» (не излишние ли это требования для обычной городской или сельской сети газораспределения). Может данный раздел необходимо разрабатывать только для нелинейных объектов, очень хотелось бы на это надеяться. Газопроводы давлением от 0,005 Мпа до 1,2 Мпа в соответствии с №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» являются опасным производственным объектом, III класса опасности.

Однако, часть 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.42 раздела 10 (отсылающий нас в п.32) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г (с изменениями от 21.04.2018 г) говорят нам об обратном.

Ответ (от технической службы поддержки «Техэксперт»):

Линейные объекты являются разновидностью объектов капитального строительства. Соответственно, требование о наличии в составе проектной документации перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму распространяется на проектную документацию любых объектов капитального строительства, подпадающих под указанные в части 14 части 14 статьи 48 ГрК РФ критерии, в т.ч. и на проектную документацию сетей газораспределения и газопотребления, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 МПа до 1,2 МПа включительно.

Обоснование: квалификация линейных объектов в качестве разновидности объектов капитального строительства следует, в частности, из буквального смысла правил статьи 48 ГрК РФ (ч.ч. 12 и 13).

Ответ (из Минстроя России от 21.09.2018 №42861-ОГ/08):

Перечень объектов капитального строительства, в отношении которых разрабатывается раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму» установлен п.4.2 СП 165.1325800.2014.

Опасные производственные объекты

Идентификация здания или сооружения по признакам, предусмотренным пунктом 4 части 1 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ) - принадлежность к опасным производственным объектам, должна проводиться в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (редакция, действующая с 25.03.2017 г).

Особенности идентификации, признаки опасности, типовое наименование объектов определены п.11÷12 приложения №1 «Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.11.2016 г № 495 (с изменениями на 09.04.2018 г).

С 1 сентября 2016 г к опасным производственным объектам не относятся сети газораспределения и сети газопотребления, работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно (приложение 1 №116-ФЗ)

Аварийное топливо для котельных

Вид топлива, на котором должна работать котельная, а также необходимость аварийного вида топлива для котельных устанавливаются в задании на проектирование с учетом категории котельной и требований п. 4.5, п.13.1 СП 89.13330.2012 «Котельные установки», также п.14 (ж) «Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 №317.

Порядок обеспечения потребителей газом в периоды похолоданий и в случае аварийных ситуаций на газотранспортных системах указан в приложении 1 «Об утверждении нормативных актов, необходимых для реализации Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ», утвержден приказом Министерства энергетики РФ от 16.12.2002г №448 (действующий нормативный правовой акт).

Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов – в приложение 2 выше указанного документа.