В соответствии со ст. 1 Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» техническое перевооружение опасного производственного объекта - приводящие к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств.

В соответствии с п. 7. «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденого Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №870:

«сеть газораспределения» - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий);

«сеть газопотребления» - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием;

В соответствии с п. 10. «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденого Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №870 объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газораспределения, если транспортирует природный газ:

а) по территориям населенных пунктов - с давлением, не превышающим 1,2 мегапаскаля;

б) по территориям населенных пунктов исключительно к производственным площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки, и по территориям указанных производственных площадок - с давлением, превышающим 1,2 мегапаскаля;

В соответствии с п. 10. «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденого Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №870 объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газопотребления, если транспортирует природный газ:

а) к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий и газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, - с давлением, не превышающим 1,2 мегапаскаля;

б) к газотурбинным и парогазовым установкам - с давлением, не превышающим 2,5 мегапаскаля.

Таким образом в соответствии с определениями указанными в «Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденном Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №870 единственным предназначением сети газораспределения и сети газопотребления является транспортировка природного газа.

Соответственно можно сказать, что для сети газораспределения и сети газопотребления транспортировка природного газа является технологическим процессом.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что изменяя сети газораспределения и сети газопотребления путем увеличения протяженности газопроводов, а также добавление новых газифицированных объектов (при условии, что производственная площадка была газифицирована) производится техническое перевооружение опасного производственного объекта (сеть газораспределения и сеть газопотребления) в части изменения транспортировки газа, т.е. изменяются границы транспортировки газа.

Что дает право подавать документацию на техническое перевооружение в соответствии с ч. 1. ст. 8.  Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на промышленную экспертизу.