Перечень документов

исполнительно-технической документации

построенного газопровода

| № п.п. | Наименование документа | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт приемки законченного строительством объекта. | СНиП 42-01-2002 п. 10.6.4. ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.3.45 |
| 2. | Копия разрешения на строительство. | СНиП 12-01-2004 п. 3.1 Градостр. кодекс РФ ст. 51 |
| 3. | Копия государственной экспертизы проектной документации. | СНиП 12-01-2004 п. 3.5. Градостр. кодекс РФ ст. 49 |
| 4.* | Копия экспертизы промышленной безопасности. | ПБСГиГ 12-529-03 п. 2.1.13÷2.1.17, п. 3.1.7. |
| 5.* | Копия письма Ростехнадзора «Об утверждении заключения экспертизы промышленной безопасности» | ПБСГиГ 12-529-03 п.3.1.6. |
| 6.* | Копия регистрации объекта в Ростехнадзоре. | ПБСГиГ 12-529-03 п.3.1.6. |
| 7. | Приказ о назначении ответственного за ведение технического надзора. | СНиП 12-01-2004 п. 4.14. ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.1.4. |
| 8. | Копии документов о проверке знаний ответственного за ведение технического надзора. | ПБСГиГ 12-529-03 п. 1.2. |
| 9. | Приказ о назначении авторского надзора. | СНиП 12-01-2004 п. 3.8, п. 4.14. |
| 10. | Копии документов о проверке знаний авторского надзора. | ПБСГиГ 12-529-03 п. 1.2. |
| 11. | Копия Свидетельства о допуске работам (СРО) |  |
| 12. | Свидетельство об аттестации технологии сварки. | ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.2.2. |
| 13. | Свидетельство об аттестации сварочного оборудования. | ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.2.2. |
| 14.** | Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (НК). | ПБСГиГ 12-529-03 п. 1.2.3., п. 3.1.5. |
| 15.** | Аттестация специалистов лаборатории НК. | ПБСГиГ 12-529-03 п. 1.2.3. |
| 16. | Приказ о назначении ответственного за строительство объекта. | СНиП 12-01-2004 п. 4.14. |
| 17. | Копии документов о проверке знаний ответственного за строительство объекта. | ПБСГиГ 12-529-03 п. 1.2. |
| 18. | Приказ о присвоении клейм сварщикам. |  |
| 19. | Копии документов о проверке знаний специалистов строительно-монтажной организации (сварщиков, изолировщиков и др.) | ПБСГиГ 12-529-03 п. 1.2., п. 3.2.2. |
| 20. | Журнал авторского надзора. | СНиП 12-01-2004 п. 6.4., п. 6.5., п. 5.2. |
| 21. | Общий журнал работ. | СНиП 12-01-2004 п. 5.2. |
| 22. | Журнал сварочных работ. | СНиП 12-01-2004 п. 5.2. |
| 23. | Журнал производства антикоррозионных работ. | СНиП 12-01-2004 п. 5.2. |
| 24. | Журнал входного контроля материалов (или акты входного контроля материалов). | ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.2.3., СНиП 12-01-2004 п.5.2 ,п. 6.3. |
| № п.п. | Наименование документа | Обоснование |
| 25. | Технический отчет о выносе газопровода в натуру (или акт разбивки трассы газопровода). | ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.1.9., СНиП 12-01-2004 п.4.8. |
| 26. | Строительный паспорт газопровода. | СНиП 42-01-2002 п. 10.1.4., п. 10.6.2.; ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.3.2.; СП 42-101-2003 п. 10.234. |
| 27. | Акт продувки газопровода. | СНиП 42-01-2002 п. 10.5.; ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.3.; СП 42-101-2003 п. 10.234. |
| 28. | Акт испытания газопровода на герметичность. | СНиП 42-01-2002 п. 10.5.; ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.3.; СП 42-101-2003 п. 10.234. |
| 29. | Копия паспорта на манометр. | СНиП 42-01-2002 п. 10.5.3. СП 42-101-2003 п.11.13÷ 11.15. |
| 30. | Акты освидетельствования скрытых работ. | СП 42-101-2003 п.10.234. СНиП 12-01-2004 п. 6.2.1. Градостр. кодекс РФ ст. 53 |
| 31. | Акт визуального и измерительного контроля (ВИК) сварных соединений. | СНиП 42-01-2002 п. 10.1.3., п. 10.2.; ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.2.; |
| 32. | Акты испытаний технических устройств (задвижек, ИФС, кранов). | ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.2.3.; СНиП 12-01-2004 п.6.1.3. |
| 33. | Протокол результатов радиографического контроля сварных соединений. | ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.2.; СНиП42-01-2002 п.10.1.4., п. 10.4. |
| 34.*** | Протокол автоматической расшифровки рентгеновских снимков сварных соединений. | ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.2.; СНиП42-01-2002 п.10.1.4., п. 10.4. |
| 35.*** | Протоколы механических испытаний сварных соединений. | ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.2.; СНиП42-01-2002 п.10.1.4., п. 10.3. |
| 36. | Протокол результатов ультразвукового контроля сварных соединений. | СНиП42-01-2002 п. 10.1.4., п.10.4.1., п. 10.4.2. ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.2. |
| 37. | Протоколы замеров сопротивлений заземляющих устройств. |  |
| 38. | Схема сварных стыков газопровода. | СП 42-101-2003 п.12.8. |
| 39. | Акты передачи эксплуатации технических устройств (ГРПШ и др.). |  |
| 40. | Акты передачи эксплуатации запирающих устройств. |  |
|  | Приказ о создании приемочной комиссии |  |
|  | Извещение о начале строительства |  |
| 41.**** | Акты передачи эксплуатации аварийного запаса. |  |
| 42.***** | Копии сертификатов примененных материалов (на трубы, фасонные части и др.). | СНиП42-01-2002 п. 10.6.2., п. 4.10.; ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.2.2. СНиП 12-01-2004 п. 6.3. |
| 43.***** | Копии паспортов примененных материалов и смонтированных технических устройств (на задвижки, краны, ИФС, ГРПШ, бетон и др.). | СНиП42-01-2002 п. 10.6.2., п. 4.10.; ПБСГиГ 12-529-03 п. 3.2.2. СНиП 12-01-2004 п. 6.3. |
| № п.п. | Наименование документа | Обоснование |
| 44. | Проектная документация по составу проекта | СНиП42-01-2002 п. 10.6.2. |
| 45.2.****** | Комплект рабочих чертежей газопроводов. |  |
| 46. | Исполнительная съемка построенных газораспределительных сетей. | СНиП42-01-2002 п. 10.6.2. |
| * | - Данные документы вкладываются в ИТД в случае, если объект инспектируется Ростехнадзором. |
| ** | - Если у строительно-монтажной организации нет своей лаборатории НК, то прикладываются копии документов организации с которой она заключила договор (договор, лицензия, свидетельство об аттестации лаборатории НК, аттестация специалистов лаборатории НК). |
| *** | - Не требуется для надземного газопровода низкого давления. |
| **** | - Только для полиэтиленовых труб и фасонных частей. |
| ***** | - На копиях паспортов и сертификатах указывается на каком объекте они применены данные материалы, а также ставится штамп и подпись начальника участка. |
| ****** | - На чертежах выделяются построенные газораспределительные сети, а также ставится штамп «К производству работ» и «Выполнено согласно проекта» |