Затверджую:

Директор ТОВ „КЛО”

"3” квітня 2002р.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

| № п/п | Перелік основних даних та вимог | Основні дані та вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1. | Найменування та адреса об’єкту проектування | Топочна комплексу |
| 2. | Замовник | ТОВ „КЛооооо” |
| 3. | Підрядник |  |
| 4. | Генпроектувальник |  |
| 5. | Проектна організація |  |
| 6. | Стадія розробки | Робочий проект |
| 7. | Спосіб будівництва | Підрядний |
| 8. | Вид палива | Природний газ |
| 9. | Розрахункові теплонавантаження: Усього: - опалення - вентиляція - гаряче водопостачання. | 195 кВт 100 кВт 50 кВт 45 кВт |
| 10. | Схема теплопостачання | Закрита |
| 11. | Теплоносій | Мережева вода з параметрами 95 - 70ºС |
| 12. | Основні проектні рішення | Будівництво топ очної для тепло поста- чання сервісного комплексу. Запроектувати 3 контури системи теплопостачання. |
| 13. | Основне обладнання | Застосувати котли типу “PROTHERM- KLO-110” – 2 шт.по 100 кВт кожний. Насосне обладнання фірми “GRUNDFOS”. Підживлення теплової мережі з водою, що привезена. |
| 14. | Об’єм проектування | - Загальна пояснювальна записка. - Тепломеханічна частина. - Газопостачання. Внутрішні пристрої. - Електропостачання. КІП і А. Газосигналізація. |
| 15. | Кількість примірників ПКД | 4 екз. (чотири). |
| 16. | Строк випуску | Початок: 04.2002р. Закінчення 05.02р. |
| 17. | Окремі умови | Проектування в межах внутрішніх трубопроводів топочної. |

Замовник: