Таблица 1. Идентификация объекта проектирования.

| Вид объекта строительства согласно Классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям | Сеть газоснабжения со следующими участками: - Линейное сооружение сети газоснабжения (код 12.01.006.001). |
| --- | --- |
| Назначение объекта | Подключение сети газопотребления на земельном участке с кадастровым номером. |
| Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | Сейсмичность района работ оценивается в 6 баллов, согласно Изменению № 1 СП 14.13330.2018 и карте А ОСР-2015. Грунты по сейсмическим свойствам относятся к III категории. Грунты на площадке размещения газопровода подвержены влиянию сил морозного пучения. |
| Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Не принадлежит. |
| Принадлежность к опасным производственным объектам согласно приложения 2 по Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" | Газопровод низкого давления не идентифицируется как опасный производственный объект. |
| Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Не имеется |
| Уровень ответственности | Нормальный |
| Категория по пожарной и взрывопожарной опасности согласно СП 12.12130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» и «Правил устройства электроустановок» | Газораспределительная сеть не категорируется по пожарной и взрывопожарной опасности |